## Лист1
№ | Показатель | Ед. изм. | Обозначение | Значение
Исходные данные
1 | Выработка э/э | тыс. кВт∙ч | Э | 1000
2 | УРТ брутто на выработку э/э фактический | ккал/кВт∙ч | qТ(БР)ФАКТ | 1950
3 | УРТ брутто на выработку э/э после КР | ккал/кВт∙ч | qТ(БР)КР | 1870
4 | КПД котлов нетто | % | ηК(Н) | 85
5 | Коэффициент теплового потока | % | ηТП | 98
6 | Расход топлива фактический | тут | ВКФАКТ | 20000
7 | КПД котла брутто фактический | % | ηК(БР)ФАКТ | 91
8 | КПД котла брутто после КР | % | ηК(БР)КР | 90.5
Расчет
9 | Отклонение фактического УРТ на выработку э/э | ккал/кВт∙ч | ∆qТ(БР) | 80
10 | Отклонение расхода топлива по УРТ | тут | ∆ВТА | 13.7198
11 | Отклонение расхода топлива по КПД котла | тут | ∆ВКА | -100