## Стоимость ТУТ
Код станции | Название станции | Акскод стоимости ТУТ
1 | Назаровская ГРЭС | 00S100CT0001
2 | Красноярская ТЭЦ-2 | 00S000CT0002
3 | Ново-Кемеровская ТЭЦ | 00S200CT0003
4 | Красноярская ТЭЦ-1 | 00S000CT0004
5 | Кемеровская ГРЭС | 00S200CT0005
6 | Барнаульская ТЭЦ-2 | 00S200CT0006
7 | Барнаульская ТЭЦ-3 | 00S200CT0007
8 | Абаканская ТЭЦ | 00S230CT0008
9 | Томь-Усинская ГРЭС | 00S200CT0009
10 | Минусинская ТЭЦ | 00S200CT0010
12 | Красноярская ТЭЦ-3 | 00S200CT0012
13 | Канская ТЭЦ | 00S200CT0013
14 | Кемеровская ТЭЦ | 00S230CT0014
15 | Беловская ГРЭС | 00S100CT0015
17 | Новосибирская ТЭЦ-2 | 00S200CT0017
18 | Новосибирская ТЭЦ-3 | 00S230CT0018
19 | Новосибирская ТЭЦ-4 | 00S200CTG019
20 | Новосибирская ТЭЦ-5 | 00S700CT0020
21 | Барабинская ТЭЦ | 00S230CT0021
22 | Бийская ТЭЦ | 00S230CT0022
24 | Красноярская ГРЭС-2 | 00S230CT0024
25 | Рефтинская ГРЭС | 00S200CT0025
26 | Приморская ГРЭС | 00S200CT0026

## Инструкция
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ AKSCODE
Формат akscode: XXYZZZWWCCNN (12 символов)
XX - номер агрегата (01-20)
Y - тип (K=котел, T=турбина, S=секция)
ZZZ - дополнительный код (000, 001, 002, 010, 030, 040 и т.д.)
WW - код параметра
CC - код котла/секции
NN - код станции
ПАРАМЕТРЫ КОТЛОВ (9 шт):
1. Выработка тепла брутто, Гкал
2. КПД по обратному балансу, %
3. Расход топлива, т.у.т.
4. Наработка, час
5. Поправка к ηбр на отклонение влажности, %
6. Поправка к ηбр на отклонение зольности, %
7. Температура холодного воздуха, °С
8. Номинальная температура, °С
9. Поправка к КПД котла брутто на ∆tХВ, %
ПАРАМЕТРЫ ТУРБИН (5 шт):
1. Удельный расход тепла брутто, ккал/кВт·ч
2. Расход тепла на производство э/э, Гкал
3. Наработка, час
4. Средняя электрическая нагрузка, МВт
5. Номинальное значение уд. расхода тепла, ккал/кВт·ч
ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА:
- ЗЕЛЕНЫЙ - котлы с данными (12-символьный код)
- СИНИЙ - турбины с данными (12-символьный код)
- ОРАНЖЕВЫЙ - данных НЕТ (номер параметра вместо кода)

## 01_Назаровская ГРЭС
Назаровская ГРЭС (код: 01)
КОТЛЫ
Котел | Расход топлива | 2. КПД по обратному балансу, % | Выработка тепла | 4. Наработка, час | 5. Поправка к ηбр на откл. влажности, % | 6. Поправка к ηбр на откл. зольности, % | 7. Температура холодного воздуха, °С | 8. Номинальная температура, °С | 9. Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01A | 01K000GBAI01 | 01K000KJAI01 | 01K000SQAI01 | 01K000LHAI01 | 01K002MBAI01 | 01K002MAAI01 | 01K000THAI01 | 8 | 9
01B | 01K000GBBI01 | 01K000KJBI01 | 01K000SQBI01 | 01K000LHBI01 | 01K002MBBI01 | 01K002MABI01 | 01K000THBI01 | 8 | 9
02A | 02K000GBAI01 | 02K000KJAI01 | 02K000SQAI01 | 02K000LHAI01 | 02K002MBAI01 | 02K002MAAI01 | 02K000THAI01 | 8 | 9
02B | 02K000GBBI01 | 02K000KJBI01 | 02K000SQBI01 | 02K000LHBI01 | 02K002MBBI01 | 02K002MABI01 | 02K000THBI01 | 8 | 9
03A | 03K000GBAI01 | 03K000KJAI01 | 03K000SQAI01 | 03K000LHAI01 | 03K002MBAI01 | 03K002MAAI01 | 03K000THAI01 | 8 | 9
03B | 03K000GBBI01 | 03K000KJBI01 | 03K000SQBI01 | 03K000LHBI01 | 03K002MBBI01 | 03K002MABI01 | 03K000THBI01 | 8 | 9
04A | 04K000GBAI01 | 04K000KJAI01 | 04K000SQAI01 | 04K000LHAI01 | 04K002MBAI01 | 04K002MAAI01 | 04K000THAI01 | 8 | 9
04B | 04K000GBBI01 | 04K000KJBI01 | 04K000SQBI01 | 04K000LHBI01 | 04K002MBBI01 | 04K002MABI01 | 04K000THBI01 | 8 | 9
05A | 05K000GBAI01 | 05K000KJAI01 | 05K000SQAI01 | 05K000LHAI01 | 05K002MBAI01 | 05K002MAAI01 | 05K000THAI01 | 8 | 9
05B | 05K000GBBI01 | 05K000KJBI01 | 05K000SQBI01 | 05K000LHBI01 | 05K002MBBI01 | 05K002MABI01 | 05K000THBI01 | 8 | 9
06A | 06K000GBAI01 | 06K000KJAI01 | 06K000SQAI01 | 06K000LHAI01 | 06K002MBAI01 | 06K002MAAI01 | 06K000THAI01 | 8 | 9
06B | 06K000GBBI01 | 06K000KJBI01 | 06K000SQBI01 | 06K000LHBI01 | 06K002MBBI01 | 06K002MABI01 | 06K000THBI01 | 8 | 9
07A | 07K000GBAC01 | 07K000KJAC01 | 07K000SQAC01 | 07K000LHAC01 | 07K002MBAC01 | 07K002MAAC01 | 07K000THAC01 | 8 | 9
07B | 07K000GBBC01 | 07K000KJBC01 | 07K000SQBC01 | 07K000LHBC01 | 07K002MBBC01 | 07K002MABC01 | 07K000THBC01 | 8 | 9
ТУРБИНЫ
Турбина | 1. Уд. расход тепла брутто, ккал/кВт·ч | 2. Расход тепла на пр-во э/э, Гкал | 3. Наработка, час | 4. Средняя эл. нагрузка, МВт | 5. Номин. знач. уд. расхода тепла, ккал/кВт·ч | 6. Выработка э/э, тыс. кВтч | 7. КПД котлов нетто, % | 8. Коэффициент теплового потока, %
01 | 01T000DU0I01 | 01T000DD0I01 | 01T000LH0I01 | 01T002WP0I01 | 5 | 01T000GE0I01 | 01K000KX0I01 | 01S000KP0I01
02 | 02T000DU0I01 | 02T000DD0I01 | 02T000LH0I01 | 02T002WP0I01 | 5 | 02T000GE0I01 | 02K000KX0I01 | 02S000KP0I01
03 | 03T000DU0I01 | 03T000DD0I01 | 03T000LH0I01 | 03T002WP0I01 | 5 | 03T000GE0I01 | 03K000KX0I01 | 03S000KP0I01
04 | 04T000DU0I01 | 04T000DD0I01 | 04T000LH0I01 | 04T002WP0I01 | 5 | 04T000GE0I01 | 04K000KX0I01 | 04S000KP0I01
05 | 05T000DU0I01 | 05T000DD0I01 | 05T000LH0I01 | 05T002WP0I01 | 5 | 05T000GE0I01 | 05K000KX0I01 | 05S000KP0I01
06 | 06T000DU0I01 | 06T000DD0I01 | 06T000LH0I01 | 06T002WP0I01 | 5 | 06T000GE0I01 | 06K000KX0I01 | 06S000KP0I01
07 | 07T000DU0C01 | 07T000DD0C01 | 07T000LH0C01 | 07T202WP6C01 | 5 | 07T000GE0C01 | 07K000KX0C01 | 00S000KP0C01

## 02_Красноярская ТЭЦ-2
Красноярская ТЭЦ-2 (код: 02)
КОТЛЫ
Котел | Расход топлива | 2. КПД по обратному балансу, % | Выработка тепла | 4. Наработка, час | 5. Поправка к ηбр на откл. влажности, % | 6. Поправка к ηбр на откл. зольности, % | 7. Температура холодного воздуха, °С | 8. Номинальная температура, °С | 9. Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01 | 01K010GB0002 | 01K000KJ0002 | 01K000SQ0902 | 01K000LH0002 | 01S000MB0002 | 01S000MA0002 | 01K000TH0002 | 8 | 9
02 | 02K010GB0002 | 02K000KJ0002 | 02K000SQ0902 | 02K000LH0002 | 02S000MB0002 | 02S000MA0002 | 02K000TH0002 | 8 | 9
03 | 03K010GB0002 | 03K000KJ0002 | 03K000SQ0902 | 03K000LH0002 | 03S000MB0002 | 03S000MA0002 | 03K000TH0002 | 8 | 9
04 | 04K010GB0002 | 04K000KJ0002 | 04K000SQ0902 | 04K000LH0002 | 04S000MB0002 | 04S000MA0002 | 04K000TH0002 | 8 | 9
05 | 05K010GB0002 | 05K000KJ0002 | 05K000SQ0902 | 05K000LH0002 | 05S000MB0002 | 05S000MA0002 | 05K000TH0002 | 8 | 9
06 | 06K010GB0002 | 06K000KJ0002 | 06K000SQ0902 | 06K000LH0002 | 06S000MB0002 | 06S000MA0002 | 06K000TH0002 | 8 | 9
ТУРБИНЫ
Турбина | 1. Уд. расход тепла брутто, ккал/кВт·ч | 2. Расход тепла на пр-во э/э, Гкал | 3. Наработка, час | 4. Средняя эл. нагрузка, МВт | 5. Номин. знач. уд. расхода тепла, ккал/кВт·ч | 6. Выработка э/э, тыс. кВтч | 7. КПД котлов нетто, % | 8. Коэффициент теплового потока, %
01 | 01T000DU0002 | 01T000DD0002 | 01T000LH0002 | 01T001WP0002 | 01T002DU0002 | 01T000GE0002 | 00K000KX0002 | 00S002KN0002
02 | 02T000DU0002 | 02T000DD0002 | 02T000LH0002 | 02T001WP0002 | 02T002DU0002 | 02T000GE0002 | 00K000KX0002 | 00S002KN0002
03 | 03T000DU0002 | 03T000DD0002 | 03T000LH0002 | 03T001WP0002 | 03T002DU0002 | 03T000GE0002 | 00K000KX0002 | 00S002KN0002
04 | 04T000DU0002 | 04T000DD0002 | 04T000LH0002 | 04T001WP0002 | 04T002DU0002 | 04T000GE0002 | 00K000KX0002 | 00S002KN0002

## 03_Ново-Кемеровская ТЭЦ
Ново-Кемеровская ТЭЦ (код: 03)
КОТЛЫ
Котел | Расход топлива | 2. КПД по обратному балансу, % | Выработка тепла | 4. Наработка, час | 5. Поправка к ηбр на откл. влажности, % | 6. Поправка к ηбр на откл. зольности, % | 7. Температура холодного воздуха, °С | 8. Номинальная температура, °С | 9. Поправка к КПД на ∆tХВ, %
08 | 08K000GB0003 | 08K000KJ0003 | 08K000SQ0003 | 08K000LH0003 | 08K000MB0003 | 08K000MA0003 | 08K000TH0003 | 8 | 9
09 | 09K000GB0003 | 09K000KJ0003 | 09K000SQ0003 | 09K000LH0003 | 09K000MB0003 | 09K000MA0003 | 09K000TH0003 | 8 | 9
10 | 10K000GB0003 | 10K000KJ0003 | 10K000SQ0003 | 10K000LH0003 | 10K000MB0003 | 10K000MA0003 | 10K000TH0003 | 8 | 9
11 | 11K000GB0003 | 11K000KJ0003 | 11K000SQ0003 | 11K000LH0003 | 11K000MB0003 | 11K000MA0003 | 11K000TH0003 | 8 | 9
12 | 12K000GB0003 | 12K000KJ0003 | 12K000SQ0003 | 12K000LH0003 | 12K000MB0003 | 12K000MA0003 | 12K000TH0003 | 8 | 9
13 | 13K000GB0003 | 13K000KJ0003 | 13K000SQ0003 | 13K000LH0003 | 13K000MB0003 | 13K000MA0003 | 13K000TH0003 | 8 | 9
14 | 14K000GB0003 | 14K000KJ0003 | 14K000SQ0003 | 14K000LH0003 | 14K000MB0003 | 14K000MA0003 | 14K000TH0003 | 8 | 9
15 | 15K000GB0003 | 15K000KJ0003 | 15K000SQ0003 | 15K000LH0003 | 15K000MB0003 | 15K000MA0003 | 15K000TH0003 | 8 | 9
16 | 16K000GB0003 | 16K000KJ0003 | 16K000SQ0003 | 16K000LH0003 | 16K000MB0003 | 16K000MA0003 | 16K000TH0003 | 8 | 9
ТУРБИНЫ
Турбина | 1. Уд. расход тепла брутто, ккал/кВт·ч | 2. Расход тепла на пр-во э/э, Гкал | 3. Наработка, час | 4. Средняя эл. нагрузка, МВт | 5. Номин. знач. уд. расхода тепла, ккал/кВт·ч | 6. Выработка э/э, тыс. кВтч | 7. КПД котлов нетто, % | 8. Коэффициент теплового потока, %
07 | 07T000DU0003 | 07T000DD0003 | 07T000LH0003 | 07T001WP0003 | 07T002DU0003 | 07T000GE0003 | 00K000KX0003 | 00S000KN0003
09 | 09T000DU0003 | 09T000DD0003 | 09T000LH0003 | 09T001WP0003 | 09T002DU0003 | 09T000GE0003 | 00K000KX0003 | 00S000KN0003
10 | 10T000DU0003 | 10T000DD0003 | 10T000LH0003 | 10T001WP0003 | 10T002DU0003 | 10T000GE0003 | 00K000KX0003 | 00S000KN0003
11 | 11T000DU0003 | 11T000DD0003 | 11T000LH0003 | 11T001WP0003 | 11T002DU0003 | 11T000GE0003 | 00K000KX0003 | 00S000KN0003
12 | 12T000DU0003 | 12T000DD0003 | 12T000LH0003 | 12T001WP0003 | 12T002DU0003 | 12T000GE0003 | 00K000KX0003 | 00S000KN0003
13 | 13T000DU0003 | 13T000DD0003 | 13T000LH0003 | 13T001WP0003 | 13T002DU0003 | 13T000GE0003 | 00K000KX0003 | 00S000KN0003
14 | 14T000DU0003 | 14T000DD0003 | 14T000LH0003 | 14T001WP0003 | 14T002DU0003 | 14T000GE0003 | 00K000KX0003 | 00S000KN0003
15 | 15T000DU0003 | 15T000DD0003 | 15T000LH0003 | 15T001WP0003 | 15T002DU0003 | 15T000GE0003 | 00K000KX0003 | 00S000KN0003

## 04_Красноярская ТЭЦ-1
Красноярская ТЭЦ-1 (код: 04)
КОТЛЫ
Котел | Расход топлива | 2. КПД по обратному балансу, % | Выработка тепла | 4. Наработка, час | 5. Поправка к ηбр на откл. влажности, % | 6. Поправка к ηбр на откл. зольности, % | 7. Температура холодного воздуха, °С | 8. Номинальная температура, °С | 9. Поправка к КПД на ∆tХВ, %
04 | 04K000GB0N04 | 04K000KJ0N04 | 04K000SQ0N04 | 04K000LH0N04 | 5 | 6 | 04K000TH0N04 | 8 | 9
05 | 05K000GB0N04 | 05K000KJ0N04 | 05K000SQ0N04 | 05K000LH0N04 | 5 | 6 | 05K000TH0N04 | 8 | 9
06 | 06K000GB0N04 | 06K000KJ0N04 | 06K000SQ0N04 | 06K000LH0N04 | 5 | 6 | 06K000TH0N04 | 8 | 9
07 | 07K000GB0N04 | 07K000KJ0N04 | 07K000SQ0N04 | 07K000LH0N04 | 5 | 6 | 07K000TH0N04 | 8 | 9
08 | 08K000GB0N04 | 08K000KJ0N04 | 08K000SQ0N04 | 08K000LH0N04 | 5 | 6 | 08K000TH0N04 | 8 | 9
09 | 09K000GB0N04 | 09K000KJ0N04 | 09K000SQ0N04 | 09K000LH0N04 | 5 | 6 | 09K000TH0N04 | 8 | 9
10 | 10K000GB0N04 | 10K000KJ0N04 | 10K000SQ0N04 | 10K000LH0N04 | 5 | 6 | 10K000TH0N04 | 8 | 9
11 | 11K000GB0N04 | 11K000KJ0N04 | 11K000SQ0N04 | 11K000LH0N04 | 5 | 6 | 11K000TH0N04 | 8 | 9
12 | 12K000GB0N04 | 12K000KJ0N04 | 12K000SQ0N04 | 12K000LH0N04 | 5 | 6 | 12K000TH0N04 | 8 | 9
13 | 13K000GB0N04 | 13K000KJ0N04 | 13K000SQ0N04 | 13K000LH0N04 | 5 | 6 | 13K000TH0N04 | 8 | 9
14 | 14K000GB0N04 | 14K000KJ0N04 | 14K000SQ0N04 | 14K000LH0N04 | 5 | 6 | 14K000TH0N04 | 8 | 9
15 | 15K000GB0N04 | 15K000KJ0N04 | 15K000SQ0N04 | 15K000LH0N04 | 5 | 6 | 15K000TH0N04 | 8 | 9
16 | 16K000GB0N04 | 16K000KJ0N04 | 16K000SQ0N04 | 16K000LH0N04 | 5 | 6 | 16K000TH0N04 | 8 | 9
17 | 17K000GB0L04 | 17K000KJ0L04 | 17K000SQ0L04 | 17K000LH0L04 | 5 | 6 | 17K000TH0L04 | 8 | 9
18 | 18K000GB0L04 | 18K000KJ0L04 | 18K000SQ0L04 | 18K000LH0L04 | 5 | 6 | 18K000TH0L04 | 8 | 9
19 | 19K000GB0L04 | 19K000KJ0L04 | 19K000SQ0L04 | 19K000LH0L04 | 5 | 6 | 19K000TH0L04 | 8 | 9
ТУРБИНЫ
Турбина | 1. Уд. расход тепла брутто, ккал/кВт·ч | 2. Расход тепла на пр-во э/э, Гкал | 3. Наработка, час | 4. Средняя эл. нагрузка, МВт | 5. Номин. знач. уд. расхода тепла, ккал/кВт·ч | 6. Выработка э/э, тыс. кВтч | 7. КПД котлов нетто, % | 8. Коэффициент теплового потока, %
03 | 03T000DU0N04 | 03T000DD0N04 | 03T000LH0N04 | 03T002WP7N04 | 03T002DU0N04 | 03T000GE0N04 | 00K000KX0004 | 00K000KP0004
04 | 04T000DU0N04 | 04T000DD0N04 | 04T000LH0N04 | 04T002WP7N04 | 04T002DU0N04 | 04T000GE0N04 | 00K000KX0004 | 00K000KP0004
05 | 05T000DU0N04 | 05T000DD0N04 | 05T000LH0N04 | 05T002WP7N04 | 05T002DU0N04 | 05T000GE0N04 | 00K000KX0004 | 00K000KP0004
06 | 06T000DU0N04 | 06T000DD0N04 | 06T000LH0N04 | 06T002WP7N04 | 06T002DU0N04 | 06T000GE0N04 | 00K000KX0004 | 00K000KP0004
07 | 07T000DU0N04 | 07T000DD0N04 | 07T000LH0N04 | 07T002WP7N04 | 07T002DU0N04 | 07T000GE0N04 | 00K000KX0004 | 00K000KP0004
08 | 08T000DU0N04 | 08T000DD0N04 | 08T000LH0N04 | 08T002WP7N04 | 08T002DU0N04 | 08T000GE0N04 | 00K000KX0004 | 00K000KP0004
09 | 09T000DU0N04 | 09T000DD0N04 | 09T000LH0N04 | 09T002WP7N04 | 09T002DU0N04 | 09T000GE0N04 | 00K000KX0004 | 00K000KP0004
10 | 10T000DU0N04 | 10T000DD0N04 | 10T000LH0N04 | 10T002WP7N04 | 10T002DU0N04 | 10T000GE0N04 | 00K000KX0004 | 00K000KP0004
11 | 11T000DU0L04 | 11T000DD0L04 | 11T000LH0L04 | 11T002WP7N04 | 11T002DU0L04 | 11T000GE0L04 | 00K000KX0004 | 00K000KP0004
12 | 12T000DU0L04 | 12T000DD0L04 | 12T000LH0L04 | 12T002WP7N04 | 12T002DU0L04 | 12T000GE0L04 | 00K000KX0004 | 00K000KP0004

## 05_Кемеровская ГРЭС
Кемеровская ГРЭС (код: 05)
КОТЛЫ
Котел | Расход топлива | 2. КПД по обратному балансу, % | Выработка тепла | 4. Наработка, час | 5. Поправка к ηбр на откл. влажности, % | 6. Поправка к ηбр на откл. зольности, % | 7. Температура холодного воздуха, °С | 8. Номинальная температура, °С | 9. Поправка к КПД на ∆tХВ, %
03 | 03K000GB0005 | 03K000KJ0005 | 03K000SQ0005 | 03K000LH0005 | 03K002MB0005 | 03K002MA0005 | 03K000TH0005 | 8 | 9
05 | 05K000GB0005 | 05K000KJ0005 | 05K000SQ0005 | 05K000LH0005 | 05K002MB0005 | 05K002MA0005 | 05K000TH0005 | 8 | 9
06 | 06K000GB0005 | 06K000KJ0005 | 06K000SQ0005 | 06K000LH0005 | 06K002MB0005 | 06K002MA0005 | 06K000TH0005 | 8 | 9
07 | 07K000GB0005 | 07K000KJ0005 | 07K000SQ0005 | 07K000LH0005 | 07K002MB0005 | 07K002MA0005 | 07K000TH0005 | 8 | 9
09 | 09K000GB0005 | 09K000KJ0005 | 09K000SQ0005 | 09K000LH0005 | 09K002MB0005 | 09K002MA0005 | 09K000TH0005 | 8 | 9
10 | 10K000GB0005 | 10K000KJ0005 | 10K000SQ0005 | 10K000LH0005 | 10K002MB0005 | 10K002MA0005 | 10K000TH0005 | 8 | 9
11 | 11K000GB0005 | 11K000KJ0005 | 11K000SQ0005 | 11K000LH0005 | 11K002MB0005 | 11K002MA0005 | 11K000TH0005 | 8 | 9
12 | 12K000GB0005 | 12K000KJ0005 | 12K000SQ0005 | 12K000LH0005 | 12K002MB0005 | 12K002MA0005 | 12K000TH0005 | 8 | 9
13 | 13K000GB0005 | 13K000KJ0005 | 13K000SQ0005 | 13K000LH0005 | 13K002MB0005 | 13K002MA0005 | 13K000TH0005 | 8 | 9
ТУРБИНЫ
Турбина | 1. Уд. расход тепла брутто, ккал/кВт·ч | 2. Расход тепла на пр-во э/э, Гкал | 3. Наработка, час | 4. Средняя эл. нагрузка, МВт | 5. Номин. знач. уд. расхода тепла, ккал/кВт·ч | 6. Выработка э/э, тыс. кВтч | 7. КПД котлов нетто, % | 8. Коэффициент теплового потока, %
03 | 03T000DU0005 | 03T000DD0005 | 03T000LH0005 | 03T002WP0005 | 03T002DU0005 | 03T000GE0005 | 00K000KX0005 | 00S000KN0005
05 | 05T000DU0005 | 05T000DD0005 | 05T000LH0005 | 05T002WP0005 | 05T002DU0005 | 05T000GE0005 | 00K000KX0005 | 00S000KN0005
06 | 06T000DU0005 | 06T000DD0005 | 06T000LH0005 | 06T002WP0005 | 06T002DU0005 | 06T000GE0005 | 00K000KX0005 | 00S000KN0005
07 | 07T000DU0005 | 07T000DD0005 | 07T000LH0005 | 07T002WP0005 | 07T002DU0005 | 07T000GE0005 | 00K000KX0005 | 00S000KN0005
09 | 09T000DU0005 | 09T000DD0005 | 09T000LH0005 | 09T002WP0005 | 09T002DU0005 | 09T000GE0005 | 00K000KX0005 | 00S000KN0005
10 | 10T000DU0005 | 10T000DD0005 | 10T000LH0005 | 10T002WP0005 | 10T002DU0005 | 10T000GE0005 | 00K000KX0005 | 00S000KN0005
11 | 11T000DU0005 | 11T000DD0005 | 11T000LH0005 | 11T002WP0005 | 11T002DU0005 | 11T000GE0005 | 00K000KX0005 | 00S000KN0005
12 | 12T000DU0005 | 12T000DD0005 | 12T000LH0005 | 12T002WP0005 | 12T002DU0005 | 12T000GE0005 | 00K000KX0005 | 00S000KN0005
13 | 13T000DU0005 | 13T000DD0005 | 13T000LH0005 | 13T002WP0005 | 13T002DU0005 | 13T000GE0005 | 00K000KX0005 | 00S000KN0005

## 06_Барнаульская ТЭЦ-2
Барнаульская ТЭЦ-2 (код: 06)
КОТЛЫ
Котел | Расход топлива | 2. КПД по обратному балансу, % | Выработка тепла | 4. Наработка, час | 5. Поправка к ηбр на откл. влажности, % | 6. Поправка к ηбр на откл. зольности, % | 7. Температура холодного воздуха, °С | 8. Номинальная температура, °С | 9. Поправка к КПД на ∆tХВ, %
06 | 06K000GB0006 | 06K000KJ0006 | 06K000SQ0006 | 06K000LH0006 | 5 | 6 | 06K000TH0006 | 8 | 9
07 | 07K000GB0006 | 07K000KJ0006 | 07K000SQ0006 | 07K000LH0006 | 5 | 6 | 07K000TH0006 | 8 | 9
09 | 09K000GB0006 | 09K000KJ0006 | 09K000SQ0006 | 09K000LH0006 | 5 | 6 | 09K000TH0006 | 8 | 9
10 | 10K000GB0006 | 10K000KJ0006 | 10K000SQ0006 | 10K000LH0006 | 5 | 6 | 10K000TH0006 | 8 | 9
11 | 11K000GB0006 | 11K000KJ0006 | 11K000SQ0006 | 11K000LH0006 | 5 | 6 | 11K000TH0006 | 8 | 9
12 | 12K000GB0006 | 12K000KJ0006 | 12K000SQ0006 | 12K000LH0006 | 5 | 6 | 12K000TH0006 | 8 | 9
13 | 13K000GB0006 | 13K000KJ0006 | 13K000SQ0006 | 13K000LH0006 | 5 | 6 | 13K000TH0006 | 8 | 9
14 | 14K000GB0006 | 14K000KJ0006 | 14K000SQ0006 | 14K000LH0006 | 5 | 6 | 14K000TH0006 | 8 | 9
15 | 15K000GB0006 | 15K000KJ0006 | 15K000SQ0006 | 15K000LH0006 | 5 | 6 | 15K000TH0006 | 8 | 9
16 | 16K000GB0006 | 16K000KJ0006 | 16K000SQ0006 | 16K000LH0006 | 5 | 6 | 16K000TH0006 | 8 | 9
17 | 17K000GB0006 | 17K000KJ0006 | 17K000SQ0006 | 17K000LH0006 | 5 | 6 | 17K000TH0006 | 8 | 9
18 | 18K000GB0006 | 18K000KJ0006 | 18K000SQ0006 | 18K000LH0006 | 5 | 6 | 18K000TH0006 | 8 | 9
ТУРБИНЫ
Турбина | 1. Уд. расход тепла брутто, ккал/кВт·ч | 2. Расход тепла на пр-во э/э, Гкал | 3. Наработка, час | 4. Средняя эл. нагрузка, МВт | 5. Номин. знач. уд. расхода тепла, ккал/кВт·ч | 6. Выработка э/э, тыс. кВтч | 7. КПД котлов нетто, % | 8. Коэффициент теплового потока, %
03 | 03T000DU0006 | 03T000DD0006 | 03T000LH0006 | 03T001WP6006 | 03T002DU0006 | 03T000GE0006 | 00K000KX0006 | 00S000KN0006
05 | 05T000DU0006 | 05T000DD0006 | 05T000LH0006 | 05T001WP6006 | 05T002DU0006 | 05T000GE0006 | 00K000KX0006 | 00S000KN0006
06 | 06T000DU0006 | 06T000DD0006 | 06T000LH0006 | 06T001WP6006 | 06T002DU0006 | 06T000GE0006 | 00K000KX0006 | 00S000KN0006
07 | 07T000DU0006 | 07T000DD0006 | 07T000LH0006 | 07T001WP6006 | 07T002DU0006 | 07T000GE0006 | 00K000KX0006 | 00S000KN0006
08 | 08T000DU0006 | 08T000DD0006 | 08T000LH0006 | 08T001WP6006 | 08T002DU0006 | 08T000GE0006 | 00K000KX0006 | 00S000KN0006
09 | 09T000DU0006 | 09T000DD0006 | 09T000LH0006 | 09T001WP6006 | 09T002DU0006 | 09T000GE0006 | 00K000KX0006 | 00S000KN0006

## 07_Барнаульская ТЭЦ-3
Барнаульская ТЭЦ-3 (код: 07)
КОТЛЫ
Котел | Расход топлива | 2. КПД по обратному балансу, % | Выработка тепла | 4. Наработка, час | 5. Поправка к ηбр на откл. влажности, % | 6. Поправка к ηбр на откл. зольности, % | 7. Температура холодного воздуха, °С | 8. Номинальная температура, °С | 9. Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01 | 01K000GB0007 | 01K000KJ0007 | 01K000SQ0007 | 01K000LH0007 | 01K030MB9007 | 01K030MA9007 | 01K000TH0007 | 8 | 9
02 | 02K000GB0007 | 02K000KJ0007 | 02K000SQ0007 | 02K000LH0007 | 02K030MB9007 | 02K030MA9007 | 02K000TH0007 | 8 | 9
03 | 03K000GB0007 | 03K000KJ0007 | 03K000SQ0007 | 03K000LH0007 | 03K030MB9007 | 03K030MA9007 | 03K000TH0007 | 8 | 9
04 | 04K000GB0007 | 04K000KJ0007 | 04K000SQ0007 | 04K000LH0007 | 04K030MB9007 | 04K030MA9007 | 04K000TH0007 | 8 | 9
05 | 05K000GB0007 | 05K000KJ0007 | 05K000SQ0007 | 05K000LH0007 | 05K030MB9007 | 05K030MA9007 | 05K000TH0007 | 8 | 9
ТУРБИНЫ
Турбина | 1. Уд. расход тепла брутто, ккал/кВт·ч | 2. Расход тепла на пр-во э/э, Гкал | 3. Наработка, час | 4. Средняя эл. нагрузка, МВт | 5. Номин. знач. уд. расхода тепла, ккал/кВт·ч | 6. Выработка э/э, тыс. кВтч | 7. КПД котлов нетто, % | 8. Коэффициент теплового потока, %
01 | 01T000DU0007 | 01T000DD0007 | 01T000LH0007 | 01T001WP6007 | 01T002DU0007 | 01T000GE0007 | 00K100KX0807 | 00K000KN0007
02 | 02T000DU0007 | 02T000DD0007 | 02T000LH0007 | 02T001WP6007 | 02T002DU0007 | 02T000GE0007 | 00K100KX0807 | 00K000KN0007
03 | 03T000DU0007 | 03T000DD0007 | 03T000LH0007 | 03T001WP6007 | 03T002DU0007 | 03T000GE0007 | 00K100KX0807 | 00K000KN0007

## 08_Абаканская ТЭЦ
Абаканская ТЭЦ (код: 08)
КОТЛЫ
Котел | Расход топлива | 2. КПД по обратному балансу, % | Выработка тепла | 4. Наработка, час | 5. Поправка к ηбр на откл. влажности, % | 6. Поправка к ηбр на откл. зольности, % | 7. Температура холодного воздуха, °С | 8. Номинальная температура, °С | 9. Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01 | 01K000GB0008 | 01K000KJ0008 | 01K000SQ0008 | 01K000LH0008 | 01K030MB9008 | 01K030MA9008 | 01K000TH0008 | 8 | 9
02 | 02K000GB0008 | 02K000KJ0008 | 02K000SQ0008 | 02K000LH0008 | 02K030MB9008 | 02K030MA9008 | 02K000TH0008 | 8 | 9
03 | 03K000GB0008 | 03K000KJ0008 | 03K000SQ0008 | 03K000LH0008 | 03K030MB9008 | 03K030MA9008 | 03K000TH0008 | 8 | 9
04 | 04K000GB0008 | 04K000KJ0008 | 04K000SQ0008 | 04K000LH0008 | 04K030MB9008 | 04K030MA9008 | 04K000TH0008 | 8 | 9
05 | 05K000GB0008 | 05K000KJ0008 | 05K000SQ0008 | 05K000LH0008 | 05K030MB9008 | 05K030MA9008 | 05K000TH0008 | 8 | 9
ТУРБИНЫ
Турбина | 1. Уд. расход тепла брутто, ккал/кВт·ч | 2. Расход тепла на пр-во э/э, Гкал | 3. Наработка, час | 4. Средняя эл. нагрузка, МВт | 5. Номин. знач. уд. расхода тепла, ккал/кВт·ч | 6. Выработка э/э, тыс. кВтч | 7. КПД котлов нетто, % | 8. Коэффициент теплового потока, %
01 | 01T000DU0008 | 01T000DD0008 | 01T000LH0008 | 01T002WP0008 | 01T002DU0008 | 01T000GE0008 | 00K000KX0008 | 00K000KP0008
02 | 02T000DU0008 | 02T000DD0008 | 02T000LH0008 | 02T002WP0008 | 02T002DU0008 | 02T000GE0008 | 00K000KX0008 | 00K000KP0008
03 | 03T000DU0008 | 03T000DD0008 | 03T000LH0008 | 03T002WP0008 | 03T002DU0008 | 03T000GE0008 | 00K000KX0008 | 00K000KP0008
04 | 04T000DU0008 | 04T000DD0008 | 04T000LH0008 | 04T002WP0008 | 04T002DU0008 | 04T000GE0008 | 00K000KX0008 | 00K000KP0008

## 09_Томь-Усинская ГРЭС
Томь-Усинская ГРЭС (код: 09)
КОТЛЫ
Котел | Расход топлива | 2. КПД по обратному балансу, % | Выработка тепла | 4. Наработка, час | 5. Поправка к ηбр на откл. влажности, % | 7. Температура холодного воздуха, °С | 6. Поправка к ηбр на откл. зольности, % | 8. Номинальная температура, °С | 9. Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01 | 01K000GB0009 | 01K000KJ0009 | 01K000SQ0909 | 01K000LH0009 | 01K002MB0009 | 7 | 01K002MA0009 | 01K000TH0009 | 9
02 | 02K000GB0009 | 02K000KJ0009 | 02K000SQ0909 | 02K000LH0009 | 02K002MB0009 | 7 | 02K002MA0009 | 02K000TH0009 | 9
03 | 03K000GB0009 | 03K000KJ0009 | 03K000SQ0909 | 03K000LH0009 | 03K002MB0009 | 7 | 03K002MA0009 | 03K000TH0009 | 9
04 | 04K000GB0009 | 04K000KJ0009 | 04K000SQ0909 | 04K000LH0009 | 04K002MB0009 | 7 | 04K002MA0009 | 04K000TH0009 | 9
05 | 05K000GB0009 | 05K000KJ0009 | 05K000SQ0909 | 05K000LH0009 | 05K002MB0009 | 7 | 05K002MA0009 | 05K000TH0009 | 9
06 | 06K000GB0009 | 06K000KJ0009 | 06K000SQ0909 | 06K000LH0009 | 06K002MB0009 | 7 | 06K002MA0009 | 06K000TH0009 | 9
07 | 07K000GB0009 | 07K000KJ0009 | 07K000SQ0909 | 07K000LH0009 | 07K002MB0009 | 7 | 07K002MA0009 | 07K000TH0009 | 9
08 | 08K000GB0009 | 08K000KJ0009 | 08K000SQ0909 | 08K000LH0009 | 08K002MB0009 | 7 | 08K002MA0009 | 08K000TH0009 | 9
09 | 09K000GB0009 | 09K000KJ0009 | 09K000SQ0909 | 09K000LH0009 | 09K002MB0009 | 7 | 09K002MA0009 | 09K000TH0909 | 9
10 | 10K000GB0009 | 10K000KJ0009 | 10K000SQ0909 | 10K000LH0009 | 10K002MB0009 | 7 | 10K002MA0009 | 10K000TH0009 | 9
11 | 11K000GB0009 | 11K000KJ0009 | 11K000SQ0909 | 11K000LH0009 | 11K002MB0009 | 7 | 11K002MA0009 | 11K000TH0009 | 9
12 | 12K000GB0009 | 12K000KJ0009 | 12K000SQ0909 | 12K000LH0009 | 12K002MB0009 | 7 | 12K002MA0009 | 12K000TH0009 | 9
13A | 13K000GB0A09 | 13K000KJ0A09 | 13K000SQIA09 | 13K000LH0A09 | 13K002MBA009 | 7 | 13K002MAA009 | 13K000TH0A09 | 9
13B | 13K000GB0B09 | 13K000KJ0B09 | 13K000SQIB09 | 13K000LH0B09 | 13K002MBB009 | 7 | 13K002MAB009 | 13K000TH0B09 | 9
14A | 14K000GB0A09 | 14K000KJ0A09 | 14K000SQIA09 | 14K000LH0A09 | 14K002MBA009 | 7 | 14K002MAA009 | 14K000TH0A09 | 9
14B | 14K000GB0B09 | 14K000KJ0B09 | 14K000SQIB09 | 14K000LH0B09 | 14K002MBB009 | 7 | 14K002MAB009 | 14K000TH0B09 | 9
ТУРБИНЫ
Турбина | 1. Уд. расход тепла брутто, ккал/кВт·ч | 2. Расход тепла на пр-во э/э, Гкал | 3. Наработка, час | 4. Средняя эл. нагрузка, МВт | 5. Номин. знач. уд. расхода тепла, ккал/кВт·ч | 6. Выработка э/э, тыс. кВтч | 7. КПД котлов нетто, % | 8. Коэффициент теплового потока, %
01 | 01T010DU0009 | 01T000DD0009 | 01T000LH0009 | 01T002WP0009 | 5 | 01T000GE0009 | 00K000KX0109 | 00K102KP0109
02 | 02T010DU0009 | 02T000DD0009 | 02T000LH0009 | 02T002WP0009 | 5 | 02T000GE0009 | 00K000KX0109 | 00K102KP0109
03 | 03T010DU0009 | 03T000DD0009 | 03T000LH0009 | 03T002WP0009 | 5 | 03T000GE0009 | 03S000KX0009 | 03S102KP0009
04 | 04T010DU0009 | 04T000DD0009 | 04T000LH0009 | 04T002WP0009 | 5 | 04T000GE0009 | 04S000KX0009 | 04S102KP0009
05 | 05T010DU0009 | 05T000DD0009 | 05T000LH0009 | 05T002WP0009 | 5 | 05T000GE0009 | 05S000KX0009 | 05S102KP0009
06 | 06T010DU0009 | 06T000DD0009 | 06T000LH0009 | 06T002WP0009 | 5 | 06T000GE0009 | 06S000KX0009 | 06S102KP0009
07 | 07T010DU0009 | 07T000DD0009 | 07T000LH0009 | 07T002WP0009 | 5 | 07T000GE0009 | 07S000KX0009 | 07S102KP0009
08 | 08T010DU0009 | 08T000DD0009 | 08T000LH0009 | 08T002WP0009 | 5 | 08T000GE0009 | 08S000KX0009 | 08S102KP0009
09 | 09T010DU0009 | 09T000DD0009 | 09T000LH0009 | 09T002WP0009 | 5 | 09T000GE0009 | 09S000KX0009 | 09S102KP0009

## 10_Минусинская ТЭЦ
Минусинская ТЭЦ (код: 10)
КОТЛЫ
Котел | Расход топлива | 2. КПД по обратному балансу, % | Выработка тепла | 4. Наработка, час | 5. Поправка к ηбр на откл. влажности, % | 6. Поправка к ηбр на откл. зольности, % | 7. Температура холодного воздуха, °С | 8. Номинальная температура, °С | 9. Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01 | 01K000GB0010 | 01K000KJ0010 | 01K000SQ0010 | 01K000LH0010 | 5 | 6 | 01K000TH0010 | 8 | 9
ТУРБИНЫ
Турбина | 1. Уд. расход тепла брутто, ккал/кВт·ч | 2. Расход тепла на пр-во э/э, Гкал | 3. Наработка, час | 4. Средняя эл. нагрузка, МВт | 5. Номин. знач. уд. расхода тепла, ккал/кВт·ч | 6. Выработка э/э, тыс. кВтч | 7. КПД котлов нетто, % | 8. Коэффициент теплового потока, %
01 | 01T000DU0010 | 2 | 01T000LH0010 | 4 | 01T002DU0010 | 01T000GE0010 | 01K000KX0010 | 01K000KN0010

## 12_Красноярская ТЭЦ-3
Красноярская ТЭЦ-3 (код: 12)
КОТЛЫ
Котел | Расход топлива | 2. КПД по обратному балансу, % | Выработка тепла | 4. Наработка, час | 5. Поправка к ηбр на откл. влажности, % | 6. Поправка к ηбр на откл. зольности, % | 7. Температура холодного воздуха, °С | 8. Номинальная температура, °С | 9. Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01 | 01K000GB0012 | 01K000KJ0012 | 01K000SQ0012 | 01K000LH0012 | 01K001MB0012 | 01K001MA0012 | 01K300TH0012 | 8 | 9
ТУРБИНЫ
Турбина | 1. Уд. расход тепла брутто, ккал/кВт·ч | 2. Расход тепла на пр-во э/э, Гкал | 3. Наработка, час | 4. Средняя эл. нагрузка, МВт | 5. Номин. знач. уд. расхода тепла, ккал/кВт·ч | 6. Выработка э/э, тыс. кВтч | 7. КПД котлов нетто, % | 8. Коэффициент теплового потока, %
01 | 01T000DU0012 | 01T000DD0012 | 01T000LH0012 | 4 | 01T002DU0012 | 01T000GE0012 | 00K000KX0012 | 00S000KN0012
02 | 02T000DU0012 | 02T000DD0012 | 02T000LH0012 | 4 | 02T002DU0012 | 02T000GE0012 | 00K000KX0012 | 00S000KN0012

## 13_Канская ТЭЦ
Канская ТЭЦ (код: 13)
КОТЛЫ
Котел | Расход топлива | 2. КПД по обратному балансу, % | Выработка тепла | 4. Наработка, час | 5. Поправка к ηбр на откл. влажности, % | 6. Поправка к ηбр на откл. зольности, % | 7. Температура холодного воздуха, °С | 8. Номинальная температура, °С | 9. Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01 | 01K000GB0013 | 01K000KJ0013 | 01K000SQ0013 | 01K000LH0013 | 01K002MB0013 | 01K002MA0013 | 01K000TH0013 | 8 | 9
02 | 02K000GB0013 | 02K000KJ0013 | 02K000SQ0013 | 02K000LH0013 | 02K002MB0013 | 02K002MA0013 | 02K000TH0013 | 8 | 9
03 | 03K000GB0013 | 03K000KJ0013 | 03K000SQ0013 | 03K000LH0013 | 03K002MB0013 | 03K002MA0013 | 03K000TH0013 | 8 | 9
04 | 04K000GB0013 | 04K000KJ0013 | 04K000SQ0013 | 04K000LH0013 | 04K002MB0013 | 04K002MA0013 | 04K000TH0013 | 8 | 9
05 | 05K000GB0013 | 05K000KJ0013 | 05K000SQ0013 | 05K000LH0013 | 05K002MB0013 | 05K002MA0013 | 05K000TH0013 | 8 | 9
06 | 06K000GB0013 | 06K000KJ0013 | 06K000SQ0013 | 06K000LH0013 | 06K002MB0013 | 06K002MA0013 | 06K000TH0013 | 8 | 9
07 | 07K000GB0013 | 07K000KJ0013 | 07K000SQ0013 | 07K000LH0013 | 07K002MB0013 | 07K002MA0013 | 07K000TH0013 | 8 | 9
ТУРБИНЫ
Турбина | 1. Уд. расход тепла брутто, ккал/кВт·ч | 2. Расход тепла на пр-во э/э, Гкал | 3. Наработка, час | 4. Средняя эл. нагрузка, МВт | 5. Номин. знач. уд. расхода тепла, ккал/кВт·ч | 6. Выработка э/э, тыс. кВтч | 7. КПД котлов нетто, % | 8. Коэффициент теплового потока, %
01 | 01T000DU0013 | 01T000DD0013 | 01T000LH0013 | 4 | 01T002DU0013 | 01T000GE0013 | 00K020KX0013 | 00K000KP0013
02 | 02T000DU0013 | 02T000DD0013 | 02T000LH0013 | 4 | 02T002DU0013 | 02T000GE0013 | 00K020KX0013 | 00K000KP0013
03 | 03T000DU0013 | 03T000DD0013 | 03T000LH0013 | 4 | 03T002DU0013 | 03T000GE0013 | 00K020KX0013 | 00K000KP0013

## 14_Кемеровская ТЭЦ
Кемеровская ТЭЦ (код: 14)
КОТЛЫ
Котел | Расход топлива | 2. КПД по обратному балансу, % | Выработка тепла | 4. Наработка, час | 5. Поправка к ηбр на откл. влажности, % | 6. Поправка к ηбр на откл. зольности, % | 7. Температура холодного воздуха, °С | 8. Номинальная температура, °С | 9. Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01 | 01K000GB0014 | 01K000KJ0014 | 01K000SQ0014 | 01K000LH0014 | 01K041MB0014 | 01K031MA0014 | 01K050TH0014 | 8 | 9
05 | 05K000GB0014 | 05K000KJ0014 | 05K000SQ0014 | 05K000LH0014 | 05K041MB0014 | 05K031MA0014 | 05K050TH0014 | 8 | 9
06 | 06K000GB0014 | 06K000KJ0014 | 06K000SQ0014 | 06K000LH0014 | 06K041MB0014 | 06K031MA0014 | 06K050TH0014 | 8 | 9
07 | 07K000GB0014 | 07K000KJ0014 | 07K000SQ0014 | 07K000LH0014 | 07K041MB0014 | 07K031MA0014 | 07K050TH0014 | 8 | 9
08 | 08K000GB0014 | 08K000KJ0014 | 08K000SQ0014 | 08K000LH0014 | 08K041MB0014 | 08K031MA0014 | 08K050TH0014 | 8 | 9
09 | 09K000GB0014 | 09K000KJ0014 | 09K000SQ0014 | 09K000LH0014 | 09K041MB0014 | 09K031MA0014 | 09K050TH0014 | 8 | 9
10 | 10K000GB0014 | 10K000KJ0014 | 10K000SQ0014 | 10K000LH0014 | 10K041MB0014 | 10K031MA0014 | 10K050TH0014 | 8 | 9
11 | 11K000GB0014 | 11K000KJ0014 | 11K000SQ0014 | 11K000LH0014 | 11K041MB0014 | 11K031MA0014 | 11K050TH0014 | 8 | 9
ТУРБИНЫ
Турбина | 1. Уд. расход тепла брутто, ккал/кВт·ч | 2. Расход тепла на пр-во э/э, Гкал | 3. Наработка, час | 4. Средняя эл. нагрузка, МВт | 5. Номин. знач. уд. расхода тепла, ккал/кВт·ч | 6. Выработка э/э, тыс. кВтч | 7. КПД котлов нетто, % | 8. Коэффициент теплового потока, %
02 | 02T000DU0014 | 02T000DD0014 | 02T000LH0014 | 4 | 02T002DU0014 | 02T000GE0014 | 00K000KX0014 | 00S000KN0014
03 | 03T000DU0014 | 03T000DD0014 | 03T000LH0014 | 4 | 03T002DU0014 | 03T000GE0014 | 00K000KX0014 | 00S000KN0014
04 | 04T000DU0014 | 04T000DD0014 | 04T000LH0014 | 4 | 04T002DU0014 | 04T000GE0014 | 00K000KX0014 | 00S000KN0014
07 | 07T000DU0014 | 07T000DD0014 | 07T000LH0014 | 4 | 07T002DU0014 | 07T000GE0014 | 00K000KX0014 | 00S000KN0014

## 15_Беловская ГРЭС
Беловская ГРЭС (код: 15)
КОТЛЫ
Котел | Расход топлива | 2. КПД по обратному балансу, % | Выработка тепла | 4. Наработка, час | 5. Поправка к ηбр на откл. влажности, % | 6. Поправка к ηбр на откл. зольности, % | 7. Температура холодного воздуха, °С | 8. Номинальная температура, °С | 9. Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01A | 01S000GBA015 | 01K000KJA015 | 01K000SQA015 | 01K000LHB015 | 01K030MB9015 | 01K030MA9015 | 01K000THA015 | 01K002THA015 | 9
01B | 01S000GBB015 | 01K000KJB015 | 01K000SQB015 | 01K000LHB015 | 01K030MB9015 | 01K030MA9015 | 01K000THB015 | 01K002THB015 | 9
02A | 02S000GBA015 | 02K000KJA015 | 02K000SQA015 | 02K000LHA015 | 02K030MB9015 | 02K030MA9015 | 02K000THA015 | 02K002THA015 | 9
02B | 02S000GBB015 | 02K000KJB015 | 02K000SQB015 | 02K000LHB015 | 02K030MB9015 | 02K030MA9015 | 02K000THB015 | 02K002THB015 | 9
03A | 03S000GBA015 | 03K000KJA015 | 03K000SQA015 | 03K000LHA015 | 03K030MB9015 | 03K030MA9015 | 03K000THA015 | 03K002THA015 | 9
03B | 03S000GBB015 | 03K000KJB015 | 03K000SQB015 | 03K000LHB015 | 03K030MB9015 | 03K030MA9015 | 03K000THB015 | 03K002THB015 | 9
04A | 04S000GBA015 | 04K000KJA015 | 04K000SQA015 | 04K000LHA015 | 04K030MB9015 | 04K030MA9015 | 04K000THA015 | 04K002THA015 | 9
04B | 04S000GBB015 | 04K000KJB015 | 04K000SQB015 | 04K000LHB015 | 04K030MB9015 | 04K030MA9015 | 04K000THB015 | 04K002THB015 | 9
05A | 05S000GBA015 | 05K000KJA015 | 05K000SQA015 | 05K000LHA015 | 05K030MB9015 | 05K030MA9015 | 05K000THA015 | 05K002THA015 | 9
05B | 05S000GBB015 | 05K000KJB015 | 05K000SQB015 | 05K000LHB015 | 05K030MB9015 | 05K030MA9015 | 05K000THB015 | 05K002THB015 | 9
06A | 06S000GBA015 | 06K000KJA015 | 06K000SQA015 | 06K000LHA015 | 06K030MB9015 | 06K030MA9015 | 06K000THA015 | 06K002THA015 | 9
06B | 06S000GBB015 | 06K000KJB015 | 06K000SQB015 | 06K000LHB015 | 06K030MB9015 | 06K030MA9015 | 06K000THB015 | 06K002THB015 | 9
ТУРБИНЫ
Турбина | 1. Уд. расход тепла брутто, ккал/кВт·ч | 2. Расход тепла на пр-во э/э, Гкал | 3. Наработка, час | 4. Средняя эл. нагрузка, МВт | 5. Номин. знач. уд. расхода тепла, ккал/кВт·ч | 6. Выработка э/э, тыс. кВтч | 7. КПД котлов нетто, % | 8. Коэффициент теплового потока, %
01 | 01T000DU0015 | 01T000DD0015 | 01T000LH0015 | 01T002WP0015 | 5 | 01T000GE0015 | 01K000KX0015 | 01K100KP0015
02 | 02T000DU0015 | 02T000DD0015 | 02T000LH0015 | 02T002WP0015 | 5 | 02T000GE0015 | 02K000KX0015 | 02K100KP0015
03 | 03T000DU0015 | 03T000DD0015 | 03T000LH0015 | 03T002WP0015 | 5 | 03T000GE0015 | 03K000KX0015 | 03K100KP0015
04 | 04T000DU0015 | 04T000DD0015 | 04T000LH0015 | 04T002WP0015 | 5 | 04T000GE0015 | 04K000KX0015 | 04K100KP0015
05 | 05T000DU0015 | 05T000DD0015 | 05T000LH0015 | 05T002WP0015 | 5 | 05T000GE0015 | 05K000KX0015 | 05K100KP0015
06 | 06T000DU0015 | 06T000DD0015 | 06T000LH0015 | 06T002WP0015 | 5 | 06T000GE0015 | 06K000KX0015 | 06K100KP0015

## 17_Новосибирская ТЭЦ-2
Новосибирская ТЭЦ-2 (код: 17)
КОТЛЫ
Котел | Расход топлива | 2. КПД по обратному балансу, % | Выработка тепла | 4. Наработка, час | 5. Поправка к ηбр на откл. влажности, % | 6. Поправка к ηбр на откл. зольности, % | 7. Температура холодного воздуха, °С | 8. Номинальная температура, °С | 9. Поправка к КПД на ∆tХВ, %
04 | 04K000GB0N17 | 04K000KJ0N17 | 04K000SQ0N17 | 04K000LH0N17 | 04K030MB9N17 | 04K030MA9N17 | 04K000TH0917 | 8 | 9
05 | 05K000GB0N17 | 05K000KJ0N17 | 05K000SQ0N17 | 05K000LH0N17 | 05K030MB9N17 | 05K030MA9N17 | 05K000TH0N17 | 8 | 9
06 | 06K000GB0N17 | 06K000KJ0N17 | 06K000SQ0N17 | 06K000LH0N17 | 06K030MB9N17 | 06K030MA9N17 | 06K000TH0N17 | 8 | 9
07 | 07K000GB0L17 | 07K000KJ0L17 | 07K000SQ0L17 | 07K000LH0L17 | 07K030MB9L17 | 07K030MA9L17 | 07K000TH0L17 | 8 | 9
08 | 08K000GB0L17 | 08K000KJ0L17 | 08K000SQ0L17 | 08K000LH0L17 | 08K030MB9L17 | 08K030MA9L17 | 08K000TH0L17 | 8 | 9
09 | 09K000GB0L17 | 09K000KJ0L17 | 09K000SQ0L17 | 09K000LH0L17 | 09K030MB9L17 | 09K030MA9L17 | 09K000TH0L17 | 8 | 9
10 | 10K000GB0L17 | 10K000KJ0L17 | 10K000SQ0L17 | 10K000LH0L17 | 10K030MB9L17 | 10K030MA9L17 | 10K000TH0L17 | 8 | 9
ТУРБИНЫ
Турбина | 1. Уд. расход тепла брутто, ккал/кВт·ч | 2. Расход тепла на пр-во э/э, Гкал | 3. Наработка, час | 4. Средняя эл. нагрузка, МВт | 5. Номин. знач. уд. расхода тепла, ккал/кВт·ч | 6. Выработка э/э, тыс. кВтч | 7. КПД котлов нетто, % | 8. Коэффициент теплового потока, %
03 | 03T000DU0N17 | 03T000DD0N17 | 03T000LH0N17 | 03T002WP0N17 | 03T002DU0N17 | 03T000GE0N17 | 00K000KX0017 | 00K000KP0017
04 | 04T000DU0N17 | 04T000DD0N17 | 04T000LH0N17 | 04T002WP0N17 | 04T002DU0N17 | 04T000GE0N17 | 00K000KX0017 | 00K000KP0017
05 | 05T000DU0N17 | 05T000DD0N17 | 05T000LH0N17 | 05T002WP0N17 | 05T002DU0N17 | 05T000GE0N17 | 00K000KX0017 | 00K000KP0017
06 | 06T000DU0L17 | 06T000DD0L17 | 06T000LH0L17 | 06T002WP0L17 | 06T002DU0L17 | 06T000GE0L17 | 00K000KX0017 | 00K000KP0017
07 | 07T000DU0L17 | 07T000DD0L17 | 07T000LH0L17 | 07T002WP0L17 | 07T002DU0L17 | 07T000GE0L17 | 00K000KX0017 | 00K000KP0017
08 | 08T000DU0L17 | 08T000DD0L17 | 08T000LH0L17 | 08T002WP0L17 | 08T002DU0L17 | 08T000GE0L17 | 00K000KX0017 | 00K000KP0017
09 | 09T000DU0L17 | 09T000DD0L17 | 09T000LH0L17 | 09T002WP0L17 | 09T002DU0L17 | 09T000GE0L17 | 00K000KX0017 | 00K000KP0017

## 18_Новосибирская ТЭЦ-3
Новосибирская ТЭЦ-3 (код: 18)
КОТЛЫ
Котел | Расход топлива | 2. КПД по обратному балансу, % | Выработка тепла | 4. Наработка, час | 5. Поправка к ηбр на откл. влажности, % | 6. Поправка к ηбр на откл. зольности, % | 7. Температура холодного воздуха, °С | 8. Номинальная температура, °С | 9. Поправка к КПД на ∆tХВ, %
07 | 07K000GB0L18 | 07K000KJ0L18 | 07K000SQ0L18 | 07K000LH0L18 | 07K001MB0L18 | 07K001MA0L18 | 07K000TH0L18 | 8 | 9
08 | 08K000GB0L18 | 08K000KJ0L18 | 08K000SQ0L18 | 08K000LH0L18 | 08K001MB0L18 | 08K001MA0L18 | 08K000TH0L18 | 8 | 9
09 | 09K000GB0L18 | 09K000KJ0L18 | 09K000SQ0L18 | 09K000LH0L18 | 09K001MB0L18 | 09K001MA0L18 | 09K000TH0L18 | 8 | 9
10 | 10K000GB0L18 | 10K000KJ0L18 | 10K000SQ0L18 | 10K000LH0L18 | 10K001MB0L18 | 10K001MA0L18 | 10K000TH0L18 | 8 | 9
11 | 11K000GB0L18 | 11K000KJ0L18 | 11K000SQ0L18 | 11K000LH0L18 | 11K001MB0L18 | 11K001MA0L18 | 11K000TH0L18 | 8 | 9
12 | 12K000GB0L18 | 12K000KJ0L18 | 12K000SQ0L18 | 12K000LH0L18 | 12K001MB0L18 | 12K001MA0L18 | 12K000TH0L18 | 8 | 9
13 | 13K000GB0L18 | 13K000KJ0L18 | 13K000SQ0L18 | 13K000LH0L18 | 13K001MB0L18 | 13K001MA0L18 | 13K000TH0L18 | 8 | 9
14 | 14K000GB0L18 | 14K000KJ0L18 | 14K000SQ0L18 | 14K000LH0L18 | 14K001MB0L18 | 14K001MA0L18 | 14K000TH0L18 | 8 | 9
ТУРБИНЫ
Турбина | 1. Уд. расход тепла брутто, ккал/кВт·ч | 2. Расход тепла на пр-во э/э, Гкал | 3. Наработка, час | 4. Средняя эл. нагрузка, МВт | 5. Номин. знач. уд. расхода тепла, ккал/кВт·ч | 6. Выработка э/э, тыс. кВтч | 7. КПД котлов нетто, % | 8. Коэффициент теплового потока, %
01 | 01T000DU0618 | 01T000DD0618 | 01T000LH0618 | 01T002WP3618 | 01T002DU0618 | 01T000GE0618 | 00K000KX0018 | 00K000KN0018
07 | 07T000DU0618 | 07T000DD0618 | 07T000LH0618 | 07T032WP1L18 | 07T002DU0618 | 07T000GE0618 | 00K000KX0018 | 00K000KN0018
08 | 08T000DU0618 | 08T000DD0618 | 08T000LH0618 | 08T032WP1L18 | 08T002DU0618 | 08T000GE0618 | 00K000KX0018 | 00K000KN0018
09 | 09T000DU0L18 | 09T000DD0L18 | 09T000LH0L18 | 09T032WP1L18 | 09T002DU0L18 | 09T000GE0L18 | 00K000KX0018 | 00K000KN0018
10 | 10T000DU0L18 | 10T000DD0L18 | 10T000LH0L18 | 10T032WP1L18 | 10T002DU0L18 | 10T000GE0L18 | 00K000KX0018 | 00K000KN0018
11 | 11T000DU0L18 | 11T000DD0L18 | 11T000LH0L18 | 11T032WP1L18 | 11T002DU0L18 | 11T000GE0L18 | 00K000KX0018 | 00K000KN0018
12 | 12T000DU0L18 | 12T000DD0L18 | 12T000LH0L18 | 12T032WP1L18 | 12T002DU0L18 | 12T000GE0L18 | 00K000KX0018 | 00K000KN0018
13 | 13T000DU0L18 | 13T000DD0L18 | 13T000LH0L18 | 13T032WP1L18 | 13T002DU0L18 | 13T000GE0L18 | 00K000KX0018 | 00K000KN0018
14 | 14T000DU0L18 | 14T000DD0L18 | 14T000LH0L18 | 14T032WP1L18 | 14T002DU0L18 | 14T000GE0L18 | 00K000KX0018 | 00K000KN0018

## 19_Новосибирская ТЭЦ-4
Новосибирская ТЭЦ-4 (код: 19)
КОТЛЫ
Котел | Расход топлива | 2. КПД по обратному балансу, % | Выработка тепла | 4. Наработка, час | 5. Поправка к ηбр на откл. влажности, % | 6. Поправка к ηбр на откл. зольности, % | 7. Температура холодного воздуха, °С | 8. Номинальная температура, °С | 9. Поправка к КПД на ∆tХВ, %
05 | 05K000GB0N19 | 05K000KJ0N19 | 05K000SQ0N19 | 05K000LH0N19 | 05K012MB0N19 | 05K012MA0N19 | 05K000TH0N19 | 8 | 9
06 | 06K000GB0N19 | 06K000KJ0N19 | 06K000SQ0N19 | 06K000LH0N19 | 06K012MB0N19 | 06K012MA0N19 | 06K000TH0N19 | 8 | 9
07 | 07K000GB0N19 | 07K000KJ0N19 | 07K000SQ0N19 | 07K000LH0N19 | 07K012MB0N19 | 07K012MA0N19 | 07K000TH0N19 | 8 | 9
08 | 08K000GB0N19 | 08K000KJ0N19 | 08K000SQ0N19 | 08K000LH0N19 | 08K012MB0N19 | 08K012MA0N19 | 08K000TH0N19 | 8 | 9
09 | 09K000GB0L19 | 09K000KJ0L19 | 09K000SQ0L19 | 09K000LH0L19 | 09K012MB0L19 | 09K012MA0L19 | 09K000TH0L19 | 8 | 9
10 | 10K000GB0L19 | 10K000KJ0L19 | 10K000SQ0L19 | 10K000LH0L19 | 10K012MB0L19 | 10K012MA0L19 | 10K000TH0L19 | 8 | 9
11 | 11K000GB0L19 | 11K000KJ0L19 | 11K000SQ0L19 | 11K000LH0L19 | 11K012MB0L19 | 11K012MA0L19 | 11K000TH0L19 | 8 | 9
12 | 12K000GB0L19 | 12K000KJ0L19 | 12K000SQ0L19 | 12K000LH0L19 | 12K012MB0L19 | 12K012MA0L19 | 12K000TH0L19 | 8 | 9
ТУРБИНЫ
Турбина | 1. Уд. расход тепла брутто, ккал/кВт·ч | 2. Расход тепла на пр-во э/э, Гкал | 3. Наработка, час | 4. Средняя эл. нагрузка, МВт | 5. Номин. знач. уд. расхода тепла, ккал/кВт·ч | 6. Выработка э/э, тыс. кВтч | 7. КПД котлов нетто, % | 8. Коэффициент теплового потока, %
03 | 03T000DU0N19 | 03T010DD0N19 | 03T000LH0N19 | 03T002WP8N19 | 03T002DU0N19 | 03T000GE0N19 | 00K000KX0019 | 00K102KP0019
04 | 04T000DU0N19 | 04T010DD0N19 | 04T000LH0N19 | 04T002WP8N19 | 04T002DU0N19 | 04T000GE0N19 | 00K000KX0019 | 00K102KP0019
05 | 05T000DU0N19 | 05T010DD0N19 | 05T000LH0N19 | 05T002WP3N19 | 05T002DU0N19 | 05T000GE0N19 | 00K000KX0019 | 00K102KP0019
06 | 06T000DU0L19 | 06T010DD0L19 | 06T000LH0L19 | 06T002WP8L19 | 06T002DU0L19 | 06T000GE0L19 | 00K000KX0019 | 00K102KP0019
07 | 07T000DU0L19 | 07T010DD0L19 | 07T000LH0L19 | 07T002WP8L19 | 07T002DU0L19 | 07T000GE0L19 | 00K000KX0019 | 00K102KP0019
08 | 08T000DU0L19 | 08T010DD0L19 | 08T000LH0L19 | 08T002WP8L19 | 08T002DU0L19 | 08T000GE0L19 | 00K000KX0019 | 00K102KP0019

## 20_Новосибирская ТЭЦ-5
Новосибирская ТЭЦ-5 (код: 20)
КОТЛЫ
Котел | Расход топлива | 2. КПД по обратному балансу, % | Выработка тепла | 4. Наработка, час | 5. Поправка к ηбр на откл. влажности, % | 6. Поправка к ηбр на откл. зольности, % | 7. Температура холодного воздуха, °С | 8. Номинальная температура, °С | 9. Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01 | 01K000GB0020 | 01K000KJ0020 | 01K000SQ0020 | 01K000LH0020 | 01K002MB0020 | 01K002MA0020 | 01K000TH0020 | 8 | 9
02 | 02K000GB0020 | 02K000KJ0020 | 02K000SQ0020 | 02K000LH0020 | 02K002MB0020 | 02K002MA0020 | 02K000TH0020 | 8 | 9
03 | 03K000GB0020 | 03K000KJ0020 | 03K000SQ0020 | 03K000LH0020 | 03K002MB0020 | 03K002MA0020 | 03K000TH0020 | 8 | 9
04 | 04K000GB0020 | 04K000KJ0020 | 04K000SQ0020 | 04K000LH0020 | 04K002MB0020 | 04K002MA0020 | 04K000TH0020 | 8 | 9
05 | 05K000GB0020 | 05K000KJ0020 | 05K000SQ0020 | 05K000LH0020 | 05K002MB0020 | 05K002MA0020 | 05K000TH0020 | 8 | 9
06 | 06K000GB0020 | 06K000KJ0020 | 06K000SQ0020 | 06K000LH0020 | 06K002MB0020 | 06K002MA0020 | 06K000TH0020 | 8 | 9
ТУРБИНЫ
Турбина | 1. Уд. расход тепла брутто, ккал/кВт·ч | 2. Расход тепла на пр-во э/э, Гкал | 3. Наработка, час | 4. Средняя эл. нагрузка, МВт | 5. Номин. знач. уд. расхода тепла, ккал/кВт·ч | 6. Выработка э/э, тыс. кВтч | 7. КПД котлов нетто, % | 8. Коэффициент теплового потока, %
01 | 01T000DU0020 | 01T000DD0020 | 01T000LH0020 | 01T002WP0020 | 01T002DU0020 | 01T000GE0020 | 01K000KX0120 | 01K000KP0120
02 | 02T000DU0020 | 02T000DD0020 | 02T000LH0020 | 02T002WP0020 | 02T002DU0020 | 02T000GE0020 | 02K000KX0120 | 02K000KP0120
03 | 03T000DU0020 | 03T000DD0020 | 03T000LH0020 | 03T002WP0020 | 03T002DU0020 | 03T000GE0020 | 03K000KX0220 | 03K000KP0120
04 | 04T000DU0020 | 04T000DD0020 | 04T000LH0020 | 04T002WP0020 | 04T002DU0020 | 04T000GE0020 | 04K000KX0220 | 04K000KP0120
05 | 05T000DU0020 | 05T000DD0020 | 05T000LH0020 | 05T002WP0020 | 05T002DU0020 | 05T000GE0020 | 05K000KX0220 | 05K000KP0120
06 | 06T000DU0020 | 06T000DD0020 | 06T000LH0020 | 06T002WP0020 | 06T002DU0020 | 06T000GE0020 | 06K000KX0220 | 06K000KP0120

## 21_Барабинская ТЭЦ
Барабинская ТЭЦ (код: 21)
КОТЛЫ
Котел | Расход топлива | 2. КПД по обратному балансу, % | Выработка тепла | 4. Наработка, час | 5. Поправка к ηбр на откл. влажности, % | 6. Поправка к ηбр на откл. зольности, % | 7. Температура холодного воздуха, °С | 8. Номинальная температура, °С | 9. Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01 | 01K000GB0021 | 01K000KJ0021 | 01K000SQ0021 | 01K000LH0021 | 01K001MBU021 | 01K001MAU021 | 01K000TH0021 | 8 | 9
02 | 02K000GB0021 | 02K000KJ0021 | 02K000SQ0021 | 02K000LH0021 | 02K001MBU021 | 02K001MAU021 | 02K000TH0021 | 8 | 9
03 | 03K000GB0021 | 03K000KJ0021 | 03K000SQ0021 | 03K000LH0021 | 03K001MBU021 | 03K001MAU021 | 03K000TH0021 | 8 | 9
04 | 04K000GB0021 | 04K000KJ0021 | 04K000SQ0021 | 04K000LH0021 | 04K001MBU021 | 04K001MAU021 | 04K000TH0021 | 8 | 9
05 | 05K000GB0021 | 05K000KJ0021 | 05K000SQ0021 | 05K000LH0021 | 05K001MBU021 | 05K001MAU021 | 05K000TH0021 | 8 | 9
ТУРБИНЫ
Турбина | 1. Уд. расход тепла брутто, ккал/кВт·ч | 2. Расход тепла на пр-во э/э, Гкал | 3. Наработка, час | 4. Средняя эл. нагрузка, МВт | 5. Номин. знач. уд. расхода тепла, ккал/кВт·ч | 6. Выработка э/э, тыс. кВтч | 7. КПД котлов нетто, % | 8. Коэффициент теплового потока, %
02 | 02T000DU0021 | 02T000DD0021 | 02T000LH0021 | 02T002WP6021 | 02T002DU0021 | 02T000GE0021 | 00K000KX0021 | 00K000KP0021
03 | 03T000DU0021 | 03T000DD0021 | 03T000LH0021 | 03T002WP7021 | 03T002DU0021 | 03T000GE0021 | 00K000KX0021 | 00K000KP0021
04 | 04T000DU0021 | 04T000DD0021 | 04T000LH0021 | 04T002WP7021 | 04T002DU0021 | 04T000GE0021 | 00K000KX0021 | 00K000KP0021
05 | 05T000DU0021 | 05T000DD0021 | 05T000LH0021 | 05T002WP6021 | 05T002DU0021 | 05T000GE0021 | 00K000KX0021 | 00K000KP0021

## 22_Бийская ТЭЦ
Бийская ТЭЦ (код: 22)
КОТЛЫ
Котел | Расход топлива | 2. КПД по обратному балансу, % | Выработка тепла | 4. Наработка, час | 5. Поправка к ηбр на откл. влажности, % | 6. Поправка к ηбр на откл. зольности, % | 7. Температура холодного воздуха, °С | 8. Номинальная температура, °С | 9. Поправка к КПД на ∆tХВ, %
07 | 07K000GB0022 | 07K000KJ0022 | 07K000SQ0022 | 07K000LH0022 | 07K030MB9022 | 07K030MA9022 | 07K010TH0022 | 8 | 9
10 | 10K000GB0022 | 10K000KJ0022 | 10K000SQ0022 | 10K000LH0022 | 10K030MB9022 | 10K030MA9022 | 10K010TH0022 | 8 | 9
11 | 11K000GB0022 | 11K000KJ0022 | 11K000SQ0022 | 11K000LH0022 | 11K030MB9022 | 11K030MA9022 | 11K010TH0022 | 8 | 9
12 | 12K000GB0022 | 12K000KJ0022 | 12K000SQ0022 | 12K000LH0022 | 12K030MB9022 | 12K030MA9022 | 12K010TH0022 | 8 | 9
13 | 13K000GB0022 | 13K000KJ0022 | 13K000SQ0022 | 13K000LH0022 | 13K030MB9022 | 13K030MA9022 | 13K010TH0022 | 8 | 9
14 | 14K000GB0022 | 14K000KJ0022 | 14K000SQ0022 | 14K000LH0022 | 14K030MB9022 | 14K030MA9022 | 14K010TH0022 | 8 | 9
15 | 15K000GB0022 | 15K000KJ0022 | 15K000SQ0022 | 15K000LH0022 | 15K030MB9022 | 15K030MA9022 | 15K010TH0022 | 8 | 9
16 | 16K000GB0022 | 16K000KJ0022 | 16K000SQ0022 | 16K000LH0022 | 16K030MB9022 | 16K030MA9022 | 16K010TH0022 | 8 | 9
ТУРБИНЫ
Турбина | 1. Уд. расход тепла брутто, ккал/кВт·ч | 2. Расход тепла на пр-во э/э, Гкал | 3. Наработка, час | 4. Средняя эл. нагрузка, МВт | 5. Номин. знач. уд. расхода тепла, ккал/кВт·ч | 6. Выработка э/э, тыс. кВтч | 7. КПД котлов нетто, % | 8. Коэффициент теплового потока, %
01 | 01T000DU0022 | 01T000DD0022 | 01T000LH0022 | 01T002WP7022 | 01T002DU0022 | 01T000GE0022 | 00K000KX0022 | 00W000KP0022
03 | 03T000DU0022 | 03T000DD0022 | 03T000LH0022 | 03T002WP7022 | 03T002DU0022 | 03T000GE0022 | 00K000KX0022 | 00W000KP0022
04 | 04T000DU0022 | 04T000DD0022 | 04T000LH0022 | 04T002WP7022 | 04T002DU0022 | 04T000GE0022 | 00K000KX0022 | 00W000KP0022
05 | 05T000DU0022 | 05T000DD0022 | 05T000LH0022 | 05T002WP1022 | 05T002DU0022 | 05T000GE0022 | 00K000KX0022 | 00W000KP0022
06 | 06T000DU0022 | 06T000DD0022 | 06T000LH0022 | 06T002WP1022 | 06T002DU0022 | 06T000GE0022 | 00K000KX0022 | 00W000KP0022
07 | 07T000DU0022 | 07T000DD0022 | 07T000LH0022 | 07T002WP1022 | 07T002DU0022 | 07T000GE0022 | 00K000KX0022 | 00W000KP0022
08 | 08T000DU0022 | 08T000DD0022 | 08T000LH0022 | 08T002WP1022 | 08T002DU0022 | 08T000GE0022 | 00K000KX0022 | 00W000KP0022

## 24_Красноярская ГРЭС-2
Красноярская ГРЭС-2 (код: 24)
КОТЛЫ
Котел | Расход топлива | 2. КПД по обратному балансу, % | Выработка тепла | 4. Наработка, час | 5. Поправка к ηбр на откл. влажности, % | 6. Поправка к ηбр на откл. зольности, % | 7. Температура холодного воздуха, °С | 8. Номинальная температура, °С | 9. Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01A | 01K000GBAF24 | 01K000KJAF24 | 01K000SQAF24 | 01K000LHAF24 | 01K012MBAF24 | 01K012MAAF24 | 01K000THAF24 | 8 | 9
01B | 01K000GBBF24 | 01K000KJBF24 | 01K000SQBF24 | 01K000LHBF24 | 01K012MBBF24 | 01K012MABF24 | 01K000THBF24 | 8 | 9
02A | 02K000GBAF24 | 02K000KJAF24 | 02K000SQAF24 | 02K000LHAF24 | 02K012MBAF24 | 02K012MAAF24 | 02K000THAF24 | 8 | 9
02B | 02K000GBBF24 | 02K000KJBF24 | 02K000SQBF24 | 02K000LHBF24 | 02K012MBBF24 | 02K012MABF24 | 02K000THBF24 | 8 | 9
04A | 04K000GBAF24 | 04K000KJAF24 | 04K000SQAF24 | 04K000LHAF24 | 04K012MBAF24 | 04K012MAAF24 | 04K000THAF24 | 8 | 9
04B | 04K000GBBF24 | 04K000KJBF24 | 04K000SQBF24 | 04K000LHBF24 | 04K012MBBF24 | 04K012MABF24 | 04K000THBF24 | 8 | 9
05A | 05K000GBAN24 | 05K000KJAN24 | 05K000SQAN24 | 05K000LHAN24 | 05K012MBAN24 | 05K012MAAN24 | 05K000THAN24 | 8 | 9
05B | 05K000GBBN24 | 05K000KJBN24 | 05K000SQBN24 | 05K000LHBN24 | 05K012MBBN24 | 05K012MABN24 | 05K000THBN24 | 8 | 9
06A | 06K000GBAF24 | 06K000KJAF24 | 06K000SQAF24 | 06K000LHAF24 | 06K012MBAF24 | 06K012MAAF24 | 06K000THAF24 | 8 | 9
06B | 06K000GBBF24 | 06K000KJBF24 | 06K000SQBF24 | 06K000LHBF24 | 06K012MBBF24 | 06K012MABF24 | 06K000THBF24 | 8 | 9
07A | 07K000GBAF24 | 07K000KJAF24 | 07K000SQAF24 | 07K000LHAF24 | 07K012MBAF24 | 07K012MAAF24 | 07K000THAF24 | 8 | 9
07B | 07K000GBBF24 | 07K000KJBF24 | 07K000SQBF24 | 07K000LHBF24 | 07K012MBBF24 | 07K012MABF24 | 07K000THBF24 | 8 | 9
08A | 08K000GBAF24 | 08K000KJAF24 | 08K000SQAF24 | 08K000LHAF24 | 08K012MBAF24 | 08K012MAAF24 | 08K000THAF24 | 8 | 9
08B | 08K000GBBF24 | 08K000KJBF24 | 08K000SQBF24 | 08K000LHBF24 | 08K012MBBF24 | 08K012MABF24 | 08K000THBF24 | 8 | 9
09A | 09K000GBAL24 | 09K000KJAL24 | 09K000SQAL24 | 09K000LHAL24 | 09K012MBAL24 | 09K012MAAL24 | 09K000THAL24 | 8 | 9
09B | 09K000GBBL24 | 09K000KJBL24 | 09K000SQBL24 | 09K000LHBL24 | 09K012MBBL24 | 09K012MABL24 | 09K000THBL24 | 8 | 9
10A | 10K000GBAL24 | 10K000KJAL24 | 10K000SQAL24 | 10K000LHAL24 | 10K012MBAL24 | 10K012MAAL24 | 10K000THAL24 | 8 | 9
10B | 10K000GBBL24 | 10K000KJBL24 | 10K000SQBL24 | 10K000LHBL24 | 10K012MBBL24 | 10K012MABL24 | 10K000THBL24 | 8 | 9
ТУРБИНЫ
Турбина | 1. Уд. расход тепла брутто, ккал/кВт·ч | 2. Расход тепла на пр-во э/э, Гкал | 3. Наработка, час | 4. Средняя эл. нагрузка, МВт | 5. Номин. знач. уд. расхода тепла, ккал/кВт·ч | 6. Выработка э/э, тыс. кВтч | 7. КПД котлов нетто, % | 8. Коэффициент теплового потока, %
01 | 01T000DU0F24 | 01T000DD0F24 | 01T000LH0F24 | 01T002WP0F24 | 5 | 01T000GE0F24 | 00K000KX0024 | 00K000KP0024
02 | 02T000DU0F24 | 02T000DD0F24 | 02T000LH0F24 | 02T002WP0F24 | 5 | 02T000GE0F24 | 00K000KX0024 | 00K000KP0024
04 | 04T000DU0F24 | 04T000DD0F24 | 04T000LH0F24 | 04T002WP0F24 | 5 | 04T000GE0F24 | 00K000KX0024 | 00K000KP0024
05 | 05T000DU0N24 | 05T000DD0N24 | 05T000LH0N24 | 05T002WP0F24 | 5 | 05T000GE0N24 | 00K000KX0024 | 00K000KP0024
06 | 06T000DU0F24 | 06T000DD0F24 | 06T000LH0F24 | 06T002WP0F24 | 5 | 06T000GE0F24 | 00K000KX0024 | 00K000KP0024
07 | 07T000DU0F24 | 07T000DD0F24 | 07T000LH0F24 | 07T002WP0F24 | 5 | 07T000GE0F24 | 00K000KX0024 | 00K000KP0024
08 | 08T000DU0F24 | 08T000DD0F24 | 08T000LH0F24 | 08T002WP0F24 | 5 | 08T000GE0F24 | 00K000KX0024 | 00K000KP0024
09 | 09T000DU0L24 | 09T000DD0L24 | 09T000LH0L24 | 09T022WP0L24 | 5 | 09T000GE0L24 | 00K000KX0024 | 00K000KP0024
10 | 10T000DU0L24 | 10T000DD0L24 | 10T000LH0L24 | 10T022WP0L24 | 5 | 10T000GE0L24 | 00K000KX0024 | 00K000KP0024

## 25_Рефтинская ГРЭС
Рефтинская ГРЭС (код: 25)
КОТЛЫ
Котел | Расход топлива | 2. КПД по обратному балансу, % | Выработка тепла | 4. Наработка, час | 5. Поправка к ηбр на откл. влажности, % | 6. Поправка к ηбр на откл. зольности, % | 7. Температура холодного воздуха, °С | 8. Номинальная температура, °С | 9. Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01A | 01K000GBAD25 | 01K000KJAD25 | 01K000SQAD25 | 01K000LHAD25 | 01K001MBAD25 | 01K001MAAD25 | 01K000THAD25 | 01K002THAD25 | 9
01B | 01K000GBBD25 | 01K000KJBD25 | 01K000SQBD25 | 01K000LHBD25 | 01K001MBBD25 | 01K001MABD25 | 01K000THBD25 | 01K002THBD25 | 9
02A | 02K000GBAD25 | 02K000KJAD25 | 02K000SQAD25 | 02K000LHAD25 | 02K001MBAD25 | 02K001MAAD25 | 02K000THAD25 | 02K002THAD25 | 9
02B | 02K000GBBD25 | 02K000KJBD25 | 02K000SQBD25 | 02K000LHBD25 | 02K001MBBD25 | 02K001MABD25 | 02K000THBD25 | 02K002THBD25 | 9
03A | 03K000GBAD25 | 03K000KJAD25 | 03K000SQAD25 | 03K000LHAD25 | 03K001MBAD25 | 03K001MAAD25 | 03K000THAD25 | 03K002THAD25 | 9
03B | 03K000GBBD25 | 03K000KJBD25 | 03K000SQBD25 | 03K000LHBD25 | 03K001MBBD25 | 03K001MABD25 | 03K000THBD25 | 03K002THBD25 | 9
04A | 04K000GBAD25 | 04K000KJAD25 | 04K000SQAD25 | 04K000LHAD25 | 04K001MBAD25 | 04K001MAAD25 | 04K000THAD25 | 04K002THAD25 | 9
04B | 04K000GBBD25 | 04K000KJBD25 | 04K000SQBD25 | 04K000LHBD25 | 04K001MBBD25 | 04K001MABD25 | 04K000THBD25 | 04K002THBD25 | 9
05A | 05K000GBAD25 | 05K000KJAD25 | 05K000SQAD25 | 05K000LHAD25 | 05K001MBAD25 | 05K001MAAD25 | 05K000THAD25 | 05K002THAD25 | 9
05B | 05K000GBBD25 | 05K000KJBD25 | 05K000SQBD25 | 05K000LHBD25 | 05K001MBBD25 | 05K001MABD25 | 05K000THBD25 | 05K002THBD25 | 9
06A | 06K000GBAD25 | 06K000KJAD25 | 06K000SQAD25 | 06K000LHAD25 | 06K001MBAD25 | 06K001MAAD25 | 06K000THAD25 | 06K002THAD25 | 9
06B | 06K000GBBD25 | 06K000KJBD25 | 06K000SQBD25 | 06K000LHBD25 | 06K001MBBD25 | 06K001MABD25 | 06K000THBD25 | 06K002THBD25 | 9
07C | 07K000GB0C25 | 07K000KJ0C25 | 07K000SQ0C25 | 07K000LH0C25 | 07K001MB0C25 | 07K001MA0C25 | 07K000TH0C25 | 07K002TH0C25 | 9
08C | 08K000GB0C25 | 08K000KJ0C25 | 08K000SQ0C25 | 08K000LH0C25 | 08K001MB0C25 | 08K001MA0C25 | 08K000TH0C25 | 08K002TH0C25 | 9
09C | 09K000GB0C25 | 09K000KJ0C25 | 09K000SQ0C25 | 09K000LH0C25 | 09K001MB0C25 | 09K001MA0C25 | 09K000TH0C25 | 09K002TH0C25 | 9
10C | 10K000GB0C25 | 10K000KJ0C25 | 10K000SQ0C25 | 10K000LH0C25 | 10K001MB0C25 | 10K001MA0C25 | 10K000TH0C25 | 10K002TH0C25 | 9
ТУРБИНЫ
Турбина | 1. Уд. расход тепла брутто, ккал/кВт·ч | 2. Расход тепла на пр-во э/э, Гкал | 3. Наработка, час | 4. Средняя эл. нагрузка, МВт | 5. Номин. знач. уд. расхода тепла, ккал/кВт·ч | 6. Выработка э/э, тыс. кВтч | 7. КПД котлов нетто, % | 8. Коэффициент теплового потока, %
01 | 01T000DU0D25 | 01T000DD0D25 | 01T000LH0D25 | 01T002WP0D25 | 5 | 01T000GE0D25 | 01K000KX0D25 | 01K000KP0D25
02 | 02T000DU0D25 | 02T000DD0D25 | 02T000LH0D25 | 02T002WP0D25 | 5 | 02T000GE0D25 | 02K000KX0D25 | 02K000KP0D25
03 | 03T000DU0D25 | 03T000DD0D25 | 03T000LH0D25 | 03T002WP0D25 | 5 | 03T000GE0D25 | 03K000KX0D25 | 03K000KP0D25
04 | 04T000DU0D25 | 04T000DD0D25 | 04T000LH0D25 | 04T002WP0D25 | 5 | 04T000GE0D25 | 04K000KX0D25 | 04K000KP0D25
05 | 05T000DU0D25 | 05T000DD0D25 | 05T000LH0D25 | 05T002WP0D25 | 5 | 05T000GE0D25 | 05K000KX0D25 | 05K000KP0D25
06 | 06T000DU0D25 | 06T000DD0D25 | 06T000LH0D25 | 06T002WP0D25 | 5 | 06T000GE0D25 | 06K000KX0D25 | 06K000KP0D25
07 | 07T000DU0C25 | 07T000DD0C25 | 07T000LH0C25 | 07T002WP0C25 | 5 | 07T000GE0C25 | 07K000KX0C25 | 07K000KP0C25
08 | 08T000DU0C25 | 08T000DD0C25 | 08T000LH0C25 | 08T002WP0C25 | 5 | 08T000GE0C25 | 08K000KX0C25 | 08K000KP0C25
09 | 09T000DU0C25 | 09T000DD0C25 | 09T000LH0C25 | 09T002WP0C25 | 5 | 09T000GE0C25 | 09K000KX0C25 | 09K000KP0C25
10 | 10T000DU0C25 | 10T000DD0C25 | 10T000LH0C25 | 10T002WP0C25 | 5 | 10T000GE0C25 | 10K000KX0C25 | 10K000KP0C25

## 26_Приморская ГРЭС
Приморская ГРЭС (код: 26)
КОТЛЫ
Котел | Расход топлива | 2. КПД по обратному балансу, % | Выработка тепла | 4. Наработка, час | 5. Поправка к ηбр на откл. влажности, % | 6. Поправка к ηбр на откл. зольности, % | 7. Температура холодного воздуха, °С | 8. Номинальная температура, °С | 9. Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01A | 01K000GBAN26 | 01K000KJAN26 | 01K040SQAN26 | 01K000LHAN26 | 01K032MBAN26 | 01K032MAAN26 | 01K000THAN26 | 01K002SQAN26 | 9
01B | 01K000GBBN26 | 01K000KJBN26 | 01K040SQBN26 | 01K000LHBN26 | 01K032MBBN26 | 01K032MABN26 | 01K000THBN26 | 01K002SQBN26 | 9
02A | 02K000GBAN26 | 02K000KJAN26 | 02K040SQAN26 | 02K000LHAN26 | 02K032MBAN26 | 02K032MAAN26 | 02K000THAN26 | 02K002SQAN26 | 9
02B | 02K000GBBN26 | 02K000KJBN26 | 02K040SQBN26 | 02K000LHBN26 | 02K032MBBN26 | 02K032MABN26 | 02K000THBN26 | 02K002SQBN26 | 9
03A | 03K000GBAN26 | 03K000KJAN26 | 03K040SQAN26 | 03K000LHAN26 | 03K032MBAN26 | 03K032MAAN26 | 03K000THAN26 | 03K002SQAN26 | 9
03B | 03K000GBBN26 | 03K000KJBN26 | 03K040SQBN26 | 03K000LHBN26 | 03K032MBBN26 | 03K032MABN26 | 03K000THBN26 | 03K002SQBN26 | 9
04A | 04K000GBAN26 | 04K000KJAN26 | 04K040SQAN26 | 04K000LHAN26 | 04K032MBAN26 | 04K032MAAN26 | 04K000THAN26 | 04K002SQAN26 | 9
04B | 04K000GBBN26 | 04K000KJBN26 | 04K040SQBN26 | 04K000LHBN26 | 04K032MBBN26 | 04K032MABN26 | 04K000THBN26 | 04K002SQBN26 | 9
05 | 05K000GB0L26 | 05K000KJ0L26 | 05K040SQ0L26 | 05K000LH0L26 | 05K032MB0L26 | 05K032MA0L26 | 05K000TH0L26 | 05K002SQ0L26 | 9
06 | 06K000GB0L26 | 06K000KJ0L26 | 06K040SQ0L26 | 06K000LH0L26 | 06K032MB0L26 | 06K032MA0L26 | 06K000TH0L26 | 06K002SQ0L26 | 9
07 | 07K000GB0L26 | 07K000KJ0L26 | 07K040SQ0L26 | 07K000LH0L26 | 07K032MB0L26 | 07K032MA0L26 | 07K000TH0L26 | 07K002SQ0L26 | 9
08 | 08K000GB0L26 | 08K000KJ0L26 | 08K040SQ0L26 | 08K000LH0L26 | 08K032MB0L26 | 08K032MA0L26 | 08K000TH0L26 | 08K002SQ0L26 | 9
09 | 09K000GB0L26 | 09K000KJ0L26 | 09K040SQ0L26 | 09K000LH0L26 | 09K032MB0L26 | 09K032MA0L26 | 09K000TH0L26 | 09K002SQ0L26 | 9
ТУРБИНЫ
Турбина | 1. Уд. расход тепла брутто, ккал/кВт·ч | 2. Расход тепла на пр-во э/э, Гкал | 3. Наработка, час | 4. Средняя эл. нагрузка, МВт | 5. Номин. знач. уд. расхода тепла, ккал/кВт·ч | 6. Выработка э/э, тыс. кВтч | 7. КПД котлов нетто, % | 8. Коэффициент теплового потока, %
01 | 01T000DU0N26 | 01T000DD0N26 | 01T000LH0N26 | 01T002WP0N26 | 5 | 01T000GE0N26 | 01K000KX0N26 | 01K000KP0N26
02 | 02T000DU0N26 | 02T000DD0N26 | 02T000LH0N26 | 02T002WP0N26 | 5 | 02T000GE0N26 | 02K000KX0N26 | 02K000KP0N26
03 | 03T000DU0N26 | 03T000DD0N26 | 03T000LH0N26 | 03T002WP0N26 | 5 | 03T000GE0N26 | 03K000KX0N26 | 03K000KP0N26
04 | 04T000DU0N26 | 04T000DD0N26 | 04T000LH0N26 | 04T002WP0N26 | 5 | 04T000GE0N26 | 04K000KX0N26 | 04K000KP0N26
05 | 05T000DU0L26 | 05T000DD0L26 | 05T000LH0L26 | 05T002WP0L26 | 5 | 05T000GE0L26 | 05K000KX5L26 | 05K000KP0L26
06 | 06T000DU0L26 | 06T000DD0L26 | 06T000LH0L26 | 06T002WP0L26 | 5 | 06T000GE0L26 | 06K000KX5L26 | 06K000KP0L26
07 | 07T000DU0L26 | 07T000DD0L26 | 07T000LH0L26 | 07T002WP0L26 | 5 | 07T000GE0L26 | 07K000KX5L26 | 07K000KP0L26
08 | 08T000DU0L26 | 08T000DD0L26 | 08T000LH0L26 | 08T002WP0L26 | 5 | 08T000GE0L26 | 08K000KX5L26 | 08K000KP0L26
09 | 09T000DU0L26 | 09T000DD0L26 | 09T000LH0L26 | 09T002WP0L26 | 5 | 09T000GE0L26 | 00K000KX0326 | 00K000KP0326