## Лист1
Рефтинская ГРЭС | Всего УРТ ТА | 00T080RR0025
Рефтинская ГРЭС | Р св. пара ТА | 00T010RR0025
Рефтинская ГРЭС | Т-ра св. пара ТА | 00T020RR0025
Рефтинская ГРЭС | Т-ра пара после пп ТА | 00T030WM0025
Рефтинская ГРЭС | Р пара в ПО ТА | 00T140RR0025
Рефтинская ГРЭС | Р пара в ТО ТА | 00T150RR0025
Рефтинская ГРЭС | Т-ра пв КА | 00T040RR0025
Рефтинская ГРЭС | Нпл пуски ТА | 00T000RR0025
Рефтинская ГРЭС | Режим 1К | 00T290RR0025
Рефтинская ГРЭС | W ТА | 00T050RR0025
Рефтинская ГРЭС | тн ТА | 00T070RR0025
Рефтинская ГРЭС | Расход ээ на сн ТА | 00T090RR0025
Рефтинская ГРЭС | Расход ээ ЦН | 00T190RR0025
Рефтинская ГРЭС | Всего КПД КА | 00K030RB0025
Рефтинская ГРЭС | Нпл пуски КА | 00K000RR0025
Рефтинская ГРЭС | Т-ра ух г-в КА | 00K000RA0025
Рефтинская ГРЭС | Изб воздуха в РС КА | 00K000RD0025
Рефтинская ГРЭС | Присосы воздуха КА | 00K000RC0025
Рефтинская ГРЭС | Хим, мех недожог КА | 00K020RR0025
Рефтинская ГРЭС | Расход ээ на сн КА+ТА | 00K100RR0025
Рефтинская ГРЭС | Расход ээ ПЭН КА | 00K060RR0025
Рефтинская ГРЭС | Расход ээ ДС, ДВ КА | 00K040RR0025
Рефтинская ГРЭС | Расход ээ пп КА | 00K050RR0025
Рефтинская ГРЭС | Расход тэ на сн КА | 00K090RR0025
Томь-Усинская ГРЭС | Всего УРТ ТА | 00T070RR0109+00T070RR0209+00T070RR0309
Томь-Усинская ГРЭС | Р св. пара ТА | 00T010RR0109+00T010RR0209+00T010RR0309
Томь-Усинская ГРЭС | Т-ра св. пара ТА | 00T020RR0109+00T020RR0209+00T020RR0309
Томь-Усинская ГРЭС | Т-ра пара после пп ТА | 00T030RR0309
Томь-Усинская ГРЭС | Р пара в ПО ТА
Томь-Усинская ГРЭС | Р пара в ТО ТА
Томь-Усинская ГРЭС | Т-ра пв КА | 00T040RR0109+00T040RR0209+00T040RR0309
Томь-Усинская ГРЭС | Нпл пуски ТА | 00T080RR0109+00T080RR0209+00T080RR0309
Томь-Усинская ГРЭС | Режим 1К | 00S060RR0109+00S060RR0209+00S060RR0309
Томь-Усинская ГРЭС | W ТА | 00T050RR0109+00T050RR0209+00T050RR0309
Томь-Усинская ГРЭС | тн ТА | 00T110RR0109+00T110RR0209+00T110RR0309
Томь-Усинская ГРЭС | Расход ээ на сн ТА | 00T100RR0109+00T100RR0209+00T100RR0309
Томь-Усинская ГРЭС | Расход ээ ЦН | 00T090RR0109+00T090RR0209+00T090RR0309
Томь-Усинская ГРЭС | Всего КПД КА | 00K010RR0109+00K010RR0209+00K010RR0309
Томь-Усинская ГРЭС | Нпл пуски КА | 00K080RR0109+00K080RR0209+00K080RR0309
Томь-Усинская ГРЭС | Т-ра ух г-в КА | 00K000RA0109+00K000RA0209+00K000RA0309
Томь-Усинская ГРЭС | Изб воздуха в РС КА | 00K000RD0109+00K000RD0209+00K000RD0309
Томь-Усинская ГРЭС | Присосы воздуха КА | 00K000RC0109+00K000RC0209+00K000RC0309
Томь-Усинская ГРЭС | Хим, мех недожог КА | 00K070RR0109+00K070RR0209+00K070RR0309
Томь-Усинская ГРЭС | Расход ээ на сн КА+ТА | 00K020RR0109+00K020RR0209+00K020RR0309
Томь-Усинская ГРЭС | Расход ээ ПЭН КА | 00K030RR0109+00K030RR0209+00K030RR0309
Томь-Усинская ГРЭС | Расход ээ ДС, ДВ КА | 00K040RR0109+00K040RR0209+00K040RR0309
Томь-Усинская ГРЭС | Расход ээ пп КА | 00K050RR0109+00K050RR0209+00K050RR0309
Томь-Усинская ГРЭС | Расход тэ на сн КА | 00K060RR0109+00K060RR0209+00K060RR0309
Беловская ГРЭС | Всего УРТ ТА | 00T070RR0015
Беловская ГРЭС | Р св. пара ТА | 00T010RR0015
Беловская ГРЭС | Т-ра св. пара ТА | 00T020RR0015
Беловская ГРЭС | Т-ра пара после пп ТА | 00T030RR0015
Беловская ГРЭС | Р пара в ПО ТА
Беловская ГРЭС | Р пара в ТО ТА
Беловская ГРЭС | Т-ра пв КА | 00T040RR0015
Беловская ГРЭС | Нпл пуски ТА
Беловская ГРЭС | Режим 1К | 00S060RR0015
Беловская ГРЭС | W ТА | 00T050RR0015
Беловская ГРЭС | тн ТА | 00T110RR0015
Беловская ГРЭС | Расход ээ на сн ТА | 00T100RR0015
Беловская ГРЭС | Расход ээ ЦН | 00T090RR0015
Беловская ГРЭС | Всего КПД КА | 00K010RR0015
Беловская ГРЭС | Нпл пуски КА | 00K080RR0015
Беловская ГРЭС | Т-ра ух г-в КА | 00K000RA0015
Беловская ГРЭС | Изб воздуха в РС КА | 00K000RD0015
Беловская ГРЭС | Присосы воздуха КА | 00K000RC0015
Беловская ГРЭС | Хим, мех недожог КА | 00K070RR0015
Беловская ГРЭС | Расход ээ на сн КА+ТА | 00K020RR0015
Беловская ГРЭС | Расход ээ ПЭН КА | 00K030RR0015
Беловская ГРЭС | Расход ээ ДС, ДВ КА | 00K040RR0015
Беловская ГРЭС | Расход ээ пп КА | 00K050RR0015
Беловская ГРЭС | Расход тэ на сн КА | 00K060RR0015
Назаровская ГРЭС | Всего УРТ ТА | 00T070RR0001
Назаровская ГРЭС | Р св. пара ТА | 00T010RR0001
Назаровская ГРЭС | Т-ра св. пара ТА | 00T020RR0001
Назаровская ГРЭС | Т-ра пара после пп ТА | 00T030RR0001
Назаровская ГРЭС | Р пара в ПО ТА
Назаровская ГРЭС | Р пара в ТО ТА
Назаровская ГРЭС | Т-ра пв КА | 00T040RR0001
Назаровская ГРЭС | Нпл пуски ТА
Назаровская ГРЭС | Режим 1К | 00T060RR0001
Назаровская ГРЭС | W ТА | 00T050RR0001
Назаровская ГРЭС | тн ТА | 00T110RR0001
Назаровская ГРЭС | Расход ээ на сн ТА | 00T080RR0001
Назаровская ГРЭС | Расход ээ ЦН | 00T090RR0001
Назаровская ГРЭС | Всего КПД КА | 00K010RR0001
Назаровская ГРЭС | Нпл пуски КА | 00K020DI0001
Назаровская ГРЭС | Т-ра ух г-в КА | 00K000RA0001
Назаровская ГРЭС | Изб воздуха в РС КА | 00K000RD0001
Назаровская ГРЭС | Присосы воздуха КА | 00K000RC0001
Назаровская ГРЭС | Хим, мех недожог КА | 00K070RR0001
Назаровская ГРЭС | Расход ээ на сн КА+ТА | 00K020RR0001
Назаровская ГРЭС | Расход ээ ПЭН КА | 00K030RR0001
Назаровская ГРЭС | Расход ээ ДС, ДВ КА | 00K040RR0001
Назаровская ГРЭС | Расход ээ пп КА | 00K050RR0001
Назаровская ГРЭС | Расход тэ на сн КА | 00K060RR0001
Красноярская ГРЭС-2 | Всего УРТ ТА | 00T080RR0024
Красноярская ГРЭС-2 | Р св. пара ТА | 00T010RR0024
Красноярская ГРЭС-2 | Т-ра св. пара ТА | 00T020RR0024
Красноярская ГРЭС-2 | Т-ра пара после пп ТА | 00T030RR0024
Красноярская ГРЭС-2 | Р пара в ПО ТА | 00T060RR0024
Красноярская ГРЭС-2 | Р пара в ТО ТА | 00T110RR0024
Красноярская ГРЭС-2 | Т-ра пв КА | 00T040RR0024
Красноярская ГРЭС-2 | Нпл пуски ТА | 00T000RR0024
Красноярская ГРЭС-2 | Режим 1К | 00T090RR0024
Красноярская ГРЭС-2 | W ТА | 00T050RR0024
Красноярская ГРЭС-2 | тн ТА | 00T070RR0024
Красноярская ГРЭС-2 | Расход ээ на сн ТА | 00T130RR0024
Красноярская ГРЭС-2 | Расход ээ ЦН | 00T120RR0024
Красноярская ГРЭС-2 | Всего КПД КА | 00K030RR0024; 00K120RR0024
Красноярская ГРЭС-2 | Нпл пуски КА | 00K000RR0024
Красноярская ГРЭС-2 | Т-ра ух г-в КА | 00K000RA0024
Красноярская ГРЭС-2 | Изб воздуха в РС КА | 00K000RD0024
Красноярская ГРЭС-2 | Присосы воздуха КА | 00K000RC0024
Красноярская ГРЭС-2 | Хим, мех недожог КА | 00K020RR0024
Красноярская ГРЭС-2 | Расход ээ на сн КА+ТА | 00K070RR0024
Красноярская ГРЭС-2 | Расход ээ ПЭН КА | 00K060RR0024
Красноярская ГРЭС-2 | Расход ээ ДС, ДВ КА | 00K050RR0024
Красноярская ГРЭС-2 | Расход ээ пп КА | 00K040RR0024
Красноярская ГРЭС-2 | Расход тэ на сн КА | 00K080RR0024
Приморская ГРЭС | Всего УРТ ТА | 00T080RR0026
Приморская ГРЭС | Р св. пара ТА | 00T010RR0026
Приморская ГРЭС | Т-ра св. пара ТА | 00T020RR0026
Приморская ГРЭС | Т-ра пара после пп ТА | 00T030WM0026
Приморская ГРЭС | Р пара в ПО ТА
Приморская ГРЭС | Р пара в ТО ТА | 00T060RR0026
Приморская ГРЭС | Т-ра пв КА | 00T040RR0026
Приморская ГРЭС | Нпл пуски ТА | 00T000RR0026
Приморская ГРЭС | Режим 1К | 00T060JC0026
Приморская ГРЭС | W ТА | 00T050RR0026
Приморская ГРЭС | тн ТА | 00T070RR0026
Приморская ГРЭС | Расход ээ на сн ТА | 00T090RR0026
Приморская ГРЭС | Расход ээ ЦН | 00T190RR0026
Приморская ГРЭС | Всего КПД КА | 00K030RB0026
Приморская ГРЭС | Нпл пуски КА | 00K000RR0026
Приморская ГРЭС | Т-ра ух г-в КА | 00K000RA0026
Приморская ГРЭС | Изб воздуха в РС КА | 00K000RD0026
Приморская ГРЭС | Присосы воздуха КА | 00K000RC0026
Приморская ГРЭС | Хим, мех недожог КА | 00K020RR0026
Приморская ГРЭС | Расход ээ на сн КА+ТА | 00K100RR0026
Приморская ГРЭС | Расход ээ ПЭН КА | 00K060RR0026
Приморская ГРЭС | Расход ээ ДС, ДВ КА | 00K040RR0026
Приморская ГРЭС | Расход ээ пп КА | 00K050RR0026
Приморская ГРЭС | Расход тэ на сн КА | 00K090RR0026
Кемеровская ГРЭС | Всего УРТ ТА | 00T030SL0005
Кемеровская ГРЭС | Р св. пара ТА | 00T010SL0005
Кемеровская ГРЭС | Т-ра св. пара ТА | 00T020SL0005
Кемеровская ГРЭС | Т-ра пара после пп ТА
Кемеровская ГРЭС | Р пара в ПО ТА
Кемеровская ГРЭС | Р пара в ТО ТА | 00T210SL0205
Кемеровская ГРЭС | Т-ра пв КА
Кемеровская ГРЭС | Нпл пуски ТА | 00T060SL0005
Кемеровская ГРЭС | Режим 1К
Кемеровская ГРЭС | W ТА | 00T040SL0005
Кемеровская ГРЭС | тн ТА | 00T050SL0005
Кемеровская ГРЭС | Расход ээ на сн ТА
Кемеровская ГРЭС | Расход ээ ЦН | 00T070SL0205
Кемеровская ГРЭС | Всего КПД КА | 00K050SL0005
Кемеровская ГРЭС | Нпл пуски КА | 00K160SL0005
Кемеровская ГРЭС | Т-ра ух г-в КА | 00K010SL0005
Кемеровская ГРЭС | Изб воздуха в РС КА | 00K020SL0005
Кемеровская ГРЭС | Присосы воздуха КА | 00K040SL0005
Кемеровская ГРЭС | Хим, мех недожог КА | 00K030SL0005
Кемеровская ГРЭС | Расход ээ на сн КА+ТА | 00K130SL0005
Кемеровская ГРЭС | Расход ээ ПЭН КА | 00K070SL0005
Кемеровская ГРЭС | Расход ээ ДС, ДВ КА | 00K080SL0005
Кемеровская ГРЭС | Расход ээ пп КА | 00K060SL0005
Кемеровская ГРЭС | Расход тэ на сн КА | 00K090SL0005
Кемеровская ТЭЦ | Всего УРТ ТА | 00T010RR0014
Кемеровская ТЭЦ | Р св. пара ТА | 00T030RR0014
Кемеровская ТЭЦ | Т-ра св. пара ТА | 00T060RR0014
Кемеровская ТЭЦ | Т-ра пара после пп ТА
Кемеровская ТЭЦ | Р пара в ПО ТА | 00T040RR0014
Кемеровская ТЭЦ | Р пара в ТО ТА
Кемеровская ТЭЦ | Т-ра пв КА | 00T100RR0014
Кемеровская ТЭЦ | Нпл пуски ТА | 00T050RR0014
Кемеровская ТЭЦ | Режим 1К
Кемеровская ТЭЦ | W ТА
Кемеровская ТЭЦ | тн ТА
Кемеровская ТЭЦ | Расход ээ на сн ТА | 00T120RR0014
Кемеровская ТЭЦ | Расход ээ ЦН
Кемеровская ТЭЦ | Всего КПД КА
Кемеровская ТЭЦ | Нпл пуски КА | 00K010RR0014
Кемеровская ТЭЦ | Т-ра ух г-в КА | 00K000RA0014
Кемеровская ТЭЦ | Изб воздуха в РС КА | 00K000RD0014
Кемеровская ТЭЦ | Присосы воздуха КА | 00K000RC0014
Кемеровская ТЭЦ | Хим, мех недожог КА | 00K020RR0014
Кемеровская ТЭЦ | Расход ээ на сн КА+ТА | 00K070RR0014
Кемеровская ТЭЦ | Расход ээ ПЭН КА | 00K060RR0014
Кемеровская ТЭЦ | Расход ээ ДС, ДВ КА | 00K040RR0014
Кемеровская ТЭЦ | Расход ээ пп КА | 00K050RR0014
Кемеровская ТЭЦ | Расход тэ на сн КА
Ново-Кемеровская ТЭЦ | Всего УРТ ТА | 00T050RR0003
Ново-Кемеровская ТЭЦ | Р св. пара ТА | 00T020RR0003
Ново-Кемеровская ТЭЦ | Т-ра св. пара ТА | 00T010RR0003
Ново-Кемеровская ТЭЦ | Т-ра пара после пп ТА
Ново-Кемеровская ТЭЦ | Р пара в ПО ТА | 00T040RR0003
Ново-Кемеровская ТЭЦ | Р пара в ТО ТА | 00T014RR0003
Ново-Кемеровская ТЭЦ | Т-ра пв КА | 00T210RR0003
Ново-Кемеровская ТЭЦ | Нпл пуски ТА | 00T090RR0003
Ново-Кемеровская ТЭЦ | Режим 1К
Ново-Кемеровская ТЭЦ | W ТА
Ново-Кемеровская ТЭЦ | тн ТА | 00T030RR0003
Ново-Кемеровская ТЭЦ | Расход ээ на сн ТА | 00T060RR0003
Ново-Кемеровская ТЭЦ | Расход ээ ЦН | 00T070RR0003
Ново-Кемеровская ТЭЦ | Всего КПД КА | 00K040RR0003
Ново-Кемеровская ТЭЦ | Нпл пуски КА | 00K090RR0003
Ново-Кемеровская ТЭЦ | Т-ра ух г-в КА | 00K010RR0003
Ново-Кемеровская ТЭЦ | Изб воздуха в РС КА | 00K030RR0003
Ново-Кемеровская ТЭЦ | Присосы воздуха КА | 00K040RC0003
Ново-Кемеровская ТЭЦ | Хим, мех недожог КА | 00K000RRI003
Ново-Кемеровская ТЭЦ | Расход ээ на сн КА+ТА | 00K050RR0003
Ново-Кемеровская ТЭЦ | Расход ээ ПЭН КА | 00K070RR0003
Ново-Кемеровская ТЭЦ | Расход ээ ДС, ДВ КА | 00K080RR0003
Ново-Кемеровская ТЭЦ | Расход ээ пп КА | 00K060RR0003
Ново-Кемеровская ТЭЦ | Расход тэ на сн КА | 00K110RR0003
Барнаульская ТЭЦ-2 | Всего УРТ ТА | 00T074RR0006
Барнаульская ТЭЦ-2 | Р св. пара ТА | 00T024RR0006
Барнаульская ТЭЦ-2 | Т-ра св. пара ТА | 00T034RR0006
Барнаульская ТЭЦ-2 | Т-ра пара после пп ТА
Барнаульская ТЭЦ-2 | Р пара в ПО ТА | 00T114RR0006
Барнаульская ТЭЦ-2 | Р пара в ТО ТА | 00T124RR0006
Барнаульская ТЭЦ-2 | Т-ра пв КА | 00T064RR0006
Барнаульская ТЭЦ-2 | Нпл пуски ТА | 00T014RR0006
Барнаульская ТЭЦ-2 | Режим 1К
Барнаульская ТЭЦ-2 | W ТА | 00T044RR0006
Барнаульская ТЭЦ-2 | тн ТА | 00T054RR0006
Барнаульская ТЭЦ-2 | Расход ээ на сн ТА | 00T084RR0006
Барнаульская ТЭЦ-2 | Расход ээ ЦН | 00T094RR0006
Барнаульская ТЭЦ-2 | Всего КПД КА | 00K114RR0006
Барнаульская ТЭЦ-2 | Нпл пуски КА | 00K074RR0006
Барнаульская ТЭЦ-2 | Т-ра ух г-в КА | 00K004RR0006
Барнаульская ТЭЦ-2 | Изб воздуха в РС КА | 00K014RR0006
Барнаульская ТЭЦ-2 | Присосы воздуха КА | 00K024RR0006
Барнаульская ТЭЦ-2 | Хим, мех недожог КА | 00K094RR0006
Барнаульская ТЭЦ-2 | Расход ээ на сн КА+ТА | 00K034RR0006
Барнаульская ТЭЦ-2 | Расход ээ ПЭН КА | 00K044RR0006
Барнаульская ТЭЦ-2 | Расход ээ ДС, ДВ КА | 00K054RR0006
Барнаульская ТЭЦ-2 | Расход ээ пп КА | 00K084RR0006
Барнаульская ТЭЦ-2 | Расход тэ на сн КА | 00K064RR0006
Барнаульская ТЭЦ-3 | Всего УРТ ТА | 00T094RR0707
Барнаульская ТЭЦ-3 | Р св. пара ТА | 00T014RR0707
Барнаульская ТЭЦ-3 | Т-ра св. пара ТА | 00T024RR0707
Барнаульская ТЭЦ-3 | Т-ра пара после пп ТА
Барнаульская ТЭЦ-3 | Р пара в ПО ТА | 00S104RR4807
Барнаульская ТЭЦ-3 | Р пара в ТО ТА | 00S104RR0807
Барнаульская ТЭЦ-3 | Т-ра пв КА | 00T034RR0707
Барнаульская ТЭЦ-3 | Нпл пуски ТА | 00T044RR0007
Барнаульская ТЭЦ-3 | Режим 1К
Барнаульская ТЭЦ-3 | W ТА | 00T064RR0707
Барнаульская ТЭЦ-3 | тн ТА | 00T054RR0707
Барнаульская ТЭЦ-3 | Расход ээ на сн ТА | 00T074RR0707
Барнаульская ТЭЦ-3 | Расход ээ ЦН | 00T084RR0707
Барнаульская ТЭЦ-3 | Всего КПД КА | 00S010RR0807
Барнаульская ТЭЦ-3 | Нпл пуски КА | 00K034RR0007
Барнаульская ТЭЦ-3 | Т-ра ух г-в КА | 00K004RA0007
Барнаульская ТЭЦ-3 | Изб воздуха в РС КА | 00K004RD0007
Барнаульская ТЭЦ-3 | Присосы воздуха КА | 00K004RC0007
Барнаульская ТЭЦ-3 | Хим, мех недожог КА | 00K014RR0007
Барнаульская ТЭЦ-3 | Расход ээ на сн КА+ТА | 00K044RR0707
Барнаульская ТЭЦ-3 | Расход ээ ПЭН КА | 00K054RR0707
Барнаульская ТЭЦ-3 | Расход ээ ДС, ДВ КА | 00K064RR0707
Барнаульская ТЭЦ-3 | Расход ээ пп КА | 00K074RR0707
Барнаульская ТЭЦ-3 | Расход тэ на сн КА
Бийская ТЭЦ | Всего УРТ ТА | 00T010RR0022
Бийская ТЭЦ | Р св. пара ТА | 00T030RR0022
Бийская ТЭЦ | Т-ра св. пара ТА | 00T060RR0022
Бийская ТЭЦ | Т-ра пара после пп ТА
Бийская ТЭЦ | Р пара в ПО ТА | 00T040RR0022
Бийская ТЭЦ | Р пара в ТО ТА | 00T050RR0022
Бийская ТЭЦ | Т-ра пв КА | 00T090RR0022
Бийская ТЭЦ | Нпл пуски ТА | 00T020RR0022
Бийская ТЭЦ | Режим 1К
Бийская ТЭЦ | W ТА | 00T070RR0022
Бийская ТЭЦ | тн ТА | 00T080RR0022
Бийская ТЭЦ | Расход ээ на сн ТА | 00T100RR0022
Бийская ТЭЦ | Расход ээ ЦН | 00T110RR0022
Бийская ТЭЦ | Всего КПД КА | 00K030RR0022
Бийская ТЭЦ | Нпл пуски КА | 00K020RR0022
Бийская ТЭЦ | Т-ра ух г-в КА | 00K000RA0022
Бийская ТЭЦ | Изб воздуха в РС КА | 00K000RD0022
Бийская ТЭЦ | Присосы воздуха КА | 00K000RC0022
Бийская ТЭЦ | Хим, мех недожог КА | 00K090RR0022
Бийская ТЭЦ | Расход ээ на сн КА+ТА | 00K070RR0022
Бийская ТЭЦ | Расход ээ ПЭН КА | 00K060RR0022
Бийская ТЭЦ | Расход ээ ДС, ДВ КА | 00K040RR0022
Бийская ТЭЦ | Расход ээ пп КА | 00K050RR0022
Бийская ТЭЦ | Расход тэ на сн КА | 00K080RR0022
Красноярская ТЭЦ-1 | Всего УРТ ТА | 00T070RR0004
Красноярская ТЭЦ-1 | Р св. пара ТА | 00T010RR0004
Красноярская ТЭЦ-1 | Т-ра св. пара ТА | 00T020RR0004
Красноярская ТЭЦ-1 | Т-ра пара после пп ТА
Красноярская ТЭЦ-1 | Р пара в ПО ТА
Красноярская ТЭЦ-1 | Р пара в ТО ТА
Красноярская ТЭЦ-1 | Т-ра пв КА | 00T040RR0004
Красноярская ТЭЦ-1 | Нпл пуски ТА | 00K010DI0004
Красноярская ТЭЦ-1 | Режим 1К
Красноярская ТЭЦ-1 | W ТА | 00T050RR0004
Красноярская ТЭЦ-1 | тн ТА | 00T110RR0004
Красноярская ТЭЦ-1 | Расход ээ на сн ТА | 00T080RR0004
Красноярская ТЭЦ-1 | Расход ээ ЦН | 00T090RR0004
Красноярская ТЭЦ-1 | Всего КПД КА | 00K020RR0004
Красноярская ТЭЦ-1 | Нпл пуски КА | 00K010DI0004
Красноярская ТЭЦ-1 | Т-ра ух г-в КА | 00K000RA0004
Красноярская ТЭЦ-1 | Изб воздуха в РС КА | 00K000RD0004
Красноярская ТЭЦ-1 | Присосы воздуха КА | 00K000RC0004
Красноярская ТЭЦ-1 | Хим, мех недожог КА | 00K010RR0004
Красноярская ТЭЦ-1 | Расход ээ на сн КА+ТА | 00K060RR0004
Красноярская ТЭЦ-1 | Расход ээ ПЭН КА | 00K050RR0004
Красноярская ТЭЦ-1 | Расход ээ ДС, ДВ КА | 00K030RR0004
Красноярская ТЭЦ-1 | Расход ээ пп КА | 00K040RR0004
Красноярская ТЭЦ-1 | Расход тэ на сн КА | 00K070RR0004
Красноярская ТЭЦ-2 | Всего УРТ ТА | 00T064RR0002
Красноярская ТЭЦ-2 | Р св. пара ТА | 00T034RR0002
Красноярская ТЭЦ-2 | Т-ра св. пара ТА | 00T044RR0002
Красноярская ТЭЦ-2 | Т-ра пара после пп ТА
Красноярская ТЭЦ-2 | Р пара в ПО ТА | 00T074RR0002
Красноярская ТЭЦ-2 | Р пара в ТО ТА
Красноярская ТЭЦ-2 | Т-ра пв КА | 00T014RR0002
Красноярская ТЭЦ-2 | Нпл пуски ТА | 00T104RR0002
Красноярская ТЭЦ-2 | Режим 1К
Красноярская ТЭЦ-2 | W ТА | 00T054RR0002
Красноярская ТЭЦ-2 | тн ТА | 00T084RR0002
Красноярская ТЭЦ-2 | Расход ээ на сн ТА | 00T024RR0002
Красноярская ТЭЦ-2 | Расход ээ ЦН | 00T004RR0002
Красноярская ТЭЦ-2 | Всего КПД КА | 00K114RR0002
Красноярская ТЭЦ-2 | Нпл пуски КА | 00K074RR0002
Красноярская ТЭЦ-2 | Т-ра ух г-в КА | 00K004RR0002
Красноярская ТЭЦ-2 | Изб воздуха в РС КА | 00K014RR0002
Красноярская ТЭЦ-2 | Присосы воздуха КА | 00K024RR0002
Красноярская ТЭЦ-2 | Хим, мех недожог КА | 00K094RR0002
Красноярская ТЭЦ-2 | Расход ээ на сн КА+ТА | 00K034RR0002
Красноярская ТЭЦ-2 | Расход ээ ПЭН КА | 00K044RR0002
Красноярская ТЭЦ-2 | Расход ээ ДС, ДВ КА | 00K054RR0002
Красноярская ТЭЦ-2 | Расход ээ пп КА | 00K084RR0002
Красноярская ТЭЦ-2 | Расход тэ на сн КА | 00K064RR0002
Красноярская ТЭЦ-3 | Всего УРТ ТА | 00T010RR0012
Красноярская ТЭЦ-3 | Р св. пара ТА | 00T030RR0012
Красноярская ТЭЦ-3 | Т-ра св. пара ТА | 00T060RR0012
Красноярская ТЭЦ-3 | Т-ра пара после пп ТА | 00T070RR0012
Красноярская ТЭЦ-3 | Р пара в ПО ТА
Красноярская ТЭЦ-3 | Р пара в ТО ТА
Красноярская ТЭЦ-3 | Т-ра пв КА | 00T100RR0012
Красноярская ТЭЦ-3 | Нпл пуски ТА
Красноярская ТЭЦ-3 | Режим 1К
Красноярская ТЭЦ-3 | W ТА | 00T080RR0012
Красноярская ТЭЦ-3 | тн ТА | 00T090RR0012
Красноярская ТЭЦ-3 | Расход ээ на сн ТА | 00T110RR0012
Красноярская ТЭЦ-3 | Расход ээ ЦН | 00T120RR0012
Красноярская ТЭЦ-3 | Всего КПД КА | 00K030RR0012
Красноярская ТЭЦ-3 | Нпл пуски КА | 00K010RR0012
Красноярская ТЭЦ-3 | Т-ра ух г-в КА | 00K000RA0012
Красноярская ТЭЦ-3 | Изб воздуха в РС КА | 00K000RD0012
Красноярская ТЭЦ-3 | Присосы воздуха КА | 00K000RC0012
Красноярская ТЭЦ-3 | Хим, мех недожог КА | 00K020RR0012
Красноярская ТЭЦ-3 | Расход ээ на сн КА+ТА | 00K040RR0012
Красноярская ТЭЦ-3 | Расход ээ ПЭН КА | 00K060RR0012
Красноярская ТЭЦ-3 | Расход ээ ДС, ДВ КА | 00K070RR0012
Красноярская ТЭЦ-3 | Расход ээ пп КА | 00K050RR0012
Красноярская ТЭЦ-3 | Расход тэ на сн КА | 00K080RR0012
Канская ТЭЦ | Всего УРТ ТА | 00T010RR0013
Канская ТЭЦ | Р св. пара ТА | 00T020RR0013
Канская ТЭЦ | Т-ра св. пара ТА | 00T030RR0013
Канская ТЭЦ | Т-ра пара после пп ТА
Канская ТЭЦ | Р пара в ПО ТА | 00T060RR0013
Канская ТЭЦ | Р пара в ТО ТА
Канская ТЭЦ | Т-ра пв КА
Канская ТЭЦ | Нпл пуски ТА | 00T070RR0013
Канская ТЭЦ | Режим 1К
Канская ТЭЦ | W ТА | 00T040RR0013
Канская ТЭЦ | тн ТА | 00T050RR0013
Канская ТЭЦ | Расход ээ на сн ТА | 00T120RR0013
Канская ТЭЦ | Расход ээ ЦН | 00T130RR0013
Канская ТЭЦ | Всего КПД КА | 00K030RR0013
Канская ТЭЦ | Нпл пуски КА | 00K100RR0013
Канская ТЭЦ | Т-ра ух г-в КА | 00K000RA0013
Канская ТЭЦ | Изб воздуха в РС КА | 00K000RD0013
Канская ТЭЦ | Присосы воздуха КА | 00K000RC0013
Канская ТЭЦ | Хим, мех недожог КА | 00K020RR0013
Канская ТЭЦ | Расход ээ на сн КА+ТА | 00K070RR0013
Канская ТЭЦ | Расход ээ ПЭН КА | 00K060RR0013
Канская ТЭЦ | Расход ээ ДС, ДВ КА | 00K040RR0013
Канская ТЭЦ | Расход ээ пп КА | 00K050RR0013
Канская ТЭЦ | Расход тэ на сн КА | 00K080RR0013
Абаканская ТЭЦ | Всего УРТ ТА | 00T010RR0008
Абаканская ТЭЦ | Р св. пара ТА | 00T030RR0008
Абаканская ТЭЦ | Т-ра св. пара ТА | 00T060RR0008
Абаканская ТЭЦ | Т-ра пара после пп ТА
Абаканская ТЭЦ | Р пара в ПО ТА | 01T040RR0008
Абаканская ТЭЦ | Р пара в ТО ТА | 00T050RR0008
Абаканская ТЭЦ | Т-ра пв КА | 00T100RR0008
Абаканская ТЭЦ | Нпл пуски ТА | 00T020RR0008
Абаканская ТЭЦ | Режим 1К
Абаканская ТЭЦ | W ТА | 00T140RR0008
Абаканская ТЭЦ | тн ТА | 00T090RR0008
Абаканская ТЭЦ | Расход ээ на сн ТА | 00T120RR0008
Абаканская ТЭЦ | Расход ээ ЦН | 00T130RR0008
Абаканская ТЭЦ | Всего КПД КА | 00K030RB0008
Абаканская ТЭЦ | Нпл пуски КА | 00K000RR0008
Абаканская ТЭЦ | Т-ра ух г-в КА | 00K000RA0008
Абаканская ТЭЦ | Изб воздуха в РС КА | 00K000RD0008
Абаканская ТЭЦ | Присосы воздуха КА | 00K000RC0008
Абаканская ТЭЦ | Хим, мех недожог КА | 00K020RR0008
Абаканская ТЭЦ | Расход ээ на сн КА+ТА | 00K070RR0008
Абаканская ТЭЦ | Расход ээ ПЭН КА | 00K060RR0008
Абаканская ТЭЦ | Расход ээ ДС, ДВ КА | 00K040RR0008
Абаканская ТЭЦ | Расход ээ пп КА | 00K050RR0008
Абаканская ТЭЦ | Расход тэ на сн КА | 00K080RR0008
Минусинская ТЭЦ | Всего УРТ ТА | 01T070RR0010
Минусинская ТЭЦ | Р св. пара ТА | 01T020RR0010
Минусинская ТЭЦ | Т-ра св. пара ТА | 01T010RR0010
Минусинская ТЭЦ | Т-ра пара после пп ТА
Минусинская ТЭЦ | Р пара в ПО ТА | 01T040RR0010
Минусинская ТЭЦ | Р пара в ТО ТА | 01T050RR0010
Минусинская ТЭЦ | Т-ра пв КА | 01T060RR0010
Минусинская ТЭЦ | Нпл пуски ТА | 01T080RR0010
Минусинская ТЭЦ | Режим 1К
Минусинская ТЭЦ | W ТА | 01T030RR0010
Минусинская ТЭЦ | тн ТА | 01T120RR0010
Минусинская ТЭЦ | Расход ээ на сн ТА | 01T090RR0010
Минусинская ТЭЦ | Расход ээ ЦН | 01T110RR0010
Минусинская ТЭЦ | Всего КПД КА | 01K100RR0010
Минусинская ТЭЦ | Нпл пуски КА | 01K060RR0010
Минусинская ТЭЦ | Т-ра ух г-в КА | 01K000RA0010
Минусинская ТЭЦ | Изб воздуха в РС КА | 01K000RD0010
Минусинская ТЭЦ | Присосы воздуха КА | 01K000RC0010
Минусинская ТЭЦ | Хим, мех недожог КА | 01K010RR0010
Минусинская ТЭЦ | Расход ээ на сн КА+ТА | 01K050RR0010
Минусинская ТЭЦ | Расход ээ ПЭН КА | 01K040RR0010
Минусинская ТЭЦ | Расход ээ ДС, ДВ КА | 01K020RR0010
Минусинская ТЭЦ | Расход ээ пп КА | 01K030RR0010
Минусинская ТЭЦ | Расход тэ на сн КА | 01K070RR0010
Новосибирская ТЭЦ-2 | Всего УРТ ТА | 00T080RR0017
Новосибирская ТЭЦ-2 | Р св. пара ТА | 00T010RR0017
Новосибирская ТЭЦ-2 | Т-ра св. пара ТА | 00T020RR0017
Новосибирская ТЭЦ-2 | Т-ра пара после пп ТА
Новосибирская ТЭЦ-2 | Р пара в ПО ТА | 00T030RR0017
Новосибирская ТЭЦ-2 | Р пара в ТО ТА | 00T060RR0017
Новосибирская ТЭЦ-2 | Т-ра пв КА | 00T040RR0017
Новосибирская ТЭЦ-2 | Нпл пуски ТА | 00T000RR0017
Новосибирская ТЭЦ-2 | Режим 1К
Новосибирская ТЭЦ-2 | W ТА | 00T050RR0017
Новосибирская ТЭЦ-2 | тн ТА | 00T070RR0017
Новосибирская ТЭЦ-2 | Расход ээ на сн ТА | 00T090RR0017
Новосибирская ТЭЦ-2 | Расход ээ ЦН | 00T190RR0017
Новосибирская ТЭЦ-2 | Всего КПД КА | 00K030RB0017
Новосибирская ТЭЦ-2 | Нпл пуски КА | 00K000RR0017
Новосибирская ТЭЦ-2 | Т-ра ух г-в КА | 00K000RA0017
Новосибирская ТЭЦ-2 | Изб воздуха в РС КА | 00K000RD0017
Новосибирская ТЭЦ-2 | Присосы воздуха КА | 00K000RC0017
Новосибирская ТЭЦ-2 | Хим, мех недожог КА | 00K020RR0017
Новосибирская ТЭЦ-2 | Расход ээ на сн КА+ТА | 00K100RR0017
Новосибирская ТЭЦ-2 | Расход ээ ПЭН КА | 00K060RR0017
Новосибирская ТЭЦ-2 | Расход ээ ДС, ДВ КА | 00K040RR0017
Новосибирская ТЭЦ-2 | Расход ээ пп КА | 00K050RR0017
Новосибирская ТЭЦ-2 | Расход тэ на сн КА | 00K090RR0017
Новосибирская ТЭЦ-3 | Всего УРТ ТА | 00T010RR0018
Новосибирская ТЭЦ-3 | Р св. пара ТА | 00T030RR0018
Новосибирская ТЭЦ-3 | Т-ра св. пара ТА | 00T060RR0018
Новосибирская ТЭЦ-3 | Т-ра пара после пп ТА
Новосибирская ТЭЦ-3 | Р пара в ПО ТА | 00T140RR0018
Новосибирская ТЭЦ-3 | Р пара в ТО ТА | 00T050RR0018
Новосибирская ТЭЦ-3 | Т-ра пв КА | 00T100RR0018
Новосибирская ТЭЦ-3 | Нпл пуски ТА | 00T020RR0018
Новосибирская ТЭЦ-3 | Режим 1К
Новосибирская ТЭЦ-3 | W ТА | 00T080RR0018
Новосибирская ТЭЦ-3 | тн ТА | 00T090RR0018
Новосибирская ТЭЦ-3 | Расход ээ на сн ТА | 00T160RR0018
Новосибирская ТЭЦ-3 | Расход ээ ЦН | 00T150RR0018
Новосибирская ТЭЦ-3 | Всего КПД КА | 00K030RR0018
Новосибирская ТЭЦ-3 | Нпл пуски КА | 00K010RR0018
Новосибирская ТЭЦ-3 | Т-ра ух г-в КА | 00K000RA0018
Новосибирская ТЭЦ-3 | Изб воздуха в РС КА | 00K000RD0018
Новосибирская ТЭЦ-3 | Присосы воздуха КА | 00K000RC0018
Новосибирская ТЭЦ-3 | Хим, мех недожог КА | 00K020RR0018
Новосибирская ТЭЦ-3 | Расход ээ на сн КА+ТА | 00K070RR0018
Новосибирская ТЭЦ-3 | Расход ээ ПЭН КА | 00K060RR0018
Новосибирская ТЭЦ-3 | Расход ээ ДС, ДВ КА | 00K040RR0018
Новосибирская ТЭЦ-3 | Расход ээ пп КА | 00K050RR0018
Новосибирская ТЭЦ-3 | Расход тэ на сн КА | 00K080RR0018
Новосибирская ТЭЦ-4 | Всего УРТ ТА | 00T080RR0019
Новосибирская ТЭЦ-4 | Р св. пара ТА | 00T010RR0019
Новосибирская ТЭЦ-4 | Т-ра св. пара ТА | 00T020RR0019
Новосибирская ТЭЦ-4 | Т-ра пара после пп ТА
Новосибирская ТЭЦ-4 | Р пара в ПО ТА | 00T030RR0019
Новосибирская ТЭЦ-4 | Р пара в ТО ТА | 00T060RR0019
Новосибирская ТЭЦ-4 | Т-ра пв КА | 00T040RR0019
Новосибирская ТЭЦ-4 | Нпл пуски ТА | 00T100DI0019
Новосибирская ТЭЦ-4 | Режим 1К
Новосибирская ТЭЦ-4 | W ТА | 00T050RR0019
Новосибирская ТЭЦ-4 | тн ТА | 00T070RR0019
Новосибирская ТЭЦ-4 | Расход ээ на сн ТА | 00T090RR0019
Новосибирская ТЭЦ-4 | Расход ээ ЦН | 00T190RR0019
Новосибирская ТЭЦ-4 | Всего КПД КА | 00K030RB0019
Новосибирская ТЭЦ-4 | Нпл пуски КА | 00K100DI0019
Новосибирская ТЭЦ-4 | Т-ра ух г-в КА | 00K000RA0019
Новосибирская ТЭЦ-4 | Изб воздуха в РС КА | 00K000RD0019
Новосибирская ТЭЦ-4 | Присосы воздуха КА | 00K000RC0019
Новосибирская ТЭЦ-4 | Хим, мех недожог КА | 00K020RR0019
Новосибирская ТЭЦ-4 | Расход ээ на сн КА+ТА | 00K060RR0019
Новосибирская ТЭЦ-4 | Расход ээ ПЭН КА | 00K010RR0019
Новосибирская ТЭЦ-4 | Расход ээ ДС, ДВ КА | 00K040RR0019
Новосибирская ТЭЦ-4 | Расход ээ пп КА | 00K030RR0019
Новосибирская ТЭЦ-4 | Расход тэ на сн КА | 00K050RR0019
Новосибирская ТЭЦ-5 | Всего УРТ ТА | 00T090RR0020
Новосибирская ТЭЦ-5 | Р св. пара ТА | 00T040RR0020
Новосибирская ТЭЦ-5 | Т-ра св. пара ТА | 00T050RR0020
Новосибирская ТЭЦ-5 | Т-ра пара после пп ТА | 00T060RR0020
Новосибирская ТЭЦ-5 | Р пара в ПО ТА | 00T100RR0020
Новосибирская ТЭЦ-5 | Р пара в ТО ТА | 00T110RR0020
Новосибирская ТЭЦ-5 | Т-ра пв КА | 00T020RR0020
Новосибирская ТЭЦ-5 | Нпл пуски ТА
Новосибирская ТЭЦ-5 | Режим 1К
Новосибирская ТЭЦ-5 | W ТА | 00T030RR0020
Новосибирская ТЭЦ-5 | тн ТА | 00T010RR0020
Новосибирская ТЭЦ-5 | Расход ээ на сн ТА | 00T080RR0020
Новосибирская ТЭЦ-5 | Расход ээ ЦН | 00T180RR0020
Новосибирская ТЭЦ-5 | Всего КПД КА | 00K010RB0020
Новосибирская ТЭЦ-5 | Нпл пуски КА | 00K010RR0020
Новосибирская ТЭЦ-5 | Т-ра ух г-в КА | 00K000RA0020
Новосибирская ТЭЦ-5 | Изб воздуха в РС КА | 00K000RD0020
Новосибирская ТЭЦ-5 | Присосы воздуха КА | 00K000RC0020
Новосибирская ТЭЦ-5 | Хим, мех недожог КА | 00K030RR0020
Новосибирская ТЭЦ-5 | Расход ээ на сн КА+ТА | 00K080RR0020
Новосибирская ТЭЦ-5 | Расход ээ ПЭН КА | 00K040RR0020
Новосибирская ТЭЦ-5 | Расход ээ ДС, ДВ КА | 00K050RR0020
Новосибирская ТЭЦ-5 | Расход ээ пп КА | 00K060RR0020
Новосибирская ТЭЦ-5 | Расход тэ на сн КА | 00K070RR0020
Барабинская ТЭЦ | Всего УРТ ТА | 00T010RR0021
Барабинская ТЭЦ | Р св. пара ТА | 00T030RR0021
Барабинская ТЭЦ | Т-ра св. пара ТА | 00T060RR0021
Барабинская ТЭЦ | Т-ра пара после пп ТА
Барабинская ТЭЦ | Р пара в ПО ТА | 00T170RR0021
Барабинская ТЭЦ | Р пара в ТО ТА | 00T270RR0021
Барабинская ТЭЦ | Т-ра пв КА | 00T070RR0021
Барабинская ТЭЦ | Нпл пуски ТА | 00T020RR0021
Барабинская ТЭЦ | Режим 1К
Барабинская ТЭЦ | W ТА | 00T080RR0021
Барабинская ТЭЦ | тн ТА | 00T090RR0021
Барабинская ТЭЦ | Расход ээ на сн ТА | 00T100RR0021
Барабинская ТЭЦ | Расход ээ ЦН | 00T110RR0021
Барабинская ТЭЦ | Всего КПД КА | 00K030RR0021
Барабинская ТЭЦ | Нпл пуски КА | 00K010RR0021
Барабинская ТЭЦ | Т-ра ух г-в КА | 00K000RA0021
Барабинская ТЭЦ | Изб воздуха в РС КА | 00K000RD0021
Барабинская ТЭЦ | Присосы воздуха КА | 00K000RC0021
Барабинская ТЭЦ | Хим, мех недожог КА | 00K020RR0021
Барабинская ТЭЦ | Расход ээ на сн КА+ТА | 00K070RR0021
Барабинская ТЭЦ | Расход ээ ПЭН КА | 00K060RR0021
Барабинская ТЭЦ | Расход ээ ДС, ДВ КА | 00K040RR0021
Барабинская ТЭЦ | Расход ээ пп КА | 00K050RR0021
Барабинская ТЭЦ | Расход тэ на сн КА | 00K080RR0021

## Расшифровки
Номер группы показателей | Резерв тепловой экономичности турбоагрегатов, т топлива в условном исчислении
| Всего | Удельный расход тепла брутто на турбоагрегаты | [8 empty] | Расход электроэнергии на собственные нужды
В том числе
|  | Давление свежего пара | Температура свежего пара | Температура пара после промперегрева | Давление пара в регулируемых отборах | Температура питательной | Неплановые пуски | Вынужденная работа дубль-блоков с одним корпусом котла | Давление пара в конденсаторе |  | Всего | В том числе на циркуляционные насосы
[9 empty] | Всего | В том числе температурный напор
| Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р
| Всего УРТ ТА | Р св. пара ТА | Т-ра св. пара ТА | Т-ра пара после пп ТА | Р пара в ПО ТА | Т-ра пв КА | Нпл пуски ТА | Режим 1К | W ТА | тн ТА | Расход ээ на сн ТА | Расход ээ ЦН
Р пара в ТО ТА
|  | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 3 | 6 | 2 | 1
Номер группы показателей | Резерв тепловой экономичности котлов, т топлива в условном исчислении
| КПД брутто | [5 empty] | Расход электроэнерги на собственные нужды |  |  |  | Расход тепла на собственные нужды
| Всего | В том числе
|  | Неплановые пуски | Температура уходящих газов | Избыток воздуха в режимном сечении | Присосы воздуха на тракте "режимное сечение - сечение измерения тенпературы уходящих газов" | Химическая и механическая неполнота сгорания | Всего | В том числе
[8 empty] | на питательные насосы | на тягу и дутье | на пылеприготовление
| Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р
| Всего КПД КА | Нпл пуски КА | Т-ра ух г-в КА | Изб воздуха в РС КА | Присосы воздуха КА | Хим, мех недожог КА | Расход ээ на сн КА | Расход ээ ПЭН КА | Расход ээ ДС, ДВ КА | Расход ээ пп КА | Расход тэ на сн КА
|  |  | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5