## Инструкция
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ КОНСТАНТ ДЛЯ РАСЧЁТА ПОПРАВОК К КПД
Структура листов:
- Каждый лист соответствует станции (двузначный код + название)
- На каждом листе секция: КОНСТАНТЫ_КОТЛЫ
Формат данных:
- Колонка A: код котла (например: 01А, 01Б, 05, 10А)
- Колонка B: temp_nominal — номинальная температура холодного воздуха, °С
- Колонка C: temp_koef — поправка к КПД котла на +1°С, %
Значения используются как резервные (fallback) когда АСТЭП не передаёт данные температур.
ВАЖНО: Не изменяйте заголовок секции КОНСТАНТЫ_КОТЛЫ\!

## 01 НазГРЭС
КОНСТАНТЫ_КОТЛЫ
Код котла | Номинальная температура, °С | Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01А | 36 | 0.059003
01Б | 36 | 0.057494
02А | 36 | 0.057494
02Б | 36 | 0.059003
03А | 36 | 0.057098
03Б | 36 | 0.059003
04А | 36 | 0.059003
04Б | 36 | 0.057098
05А | 36 | 0.059003
05Б | 36 | 0.057098
06А | 36 | 0.059003
06Б | 36 | 0.059003
07А | 36 | 0.049674
07Б | 36 | 0.043585

## 02 КрТЭЦ-2
КОНСТАНТЫ_КОТЛЫ
Код котла | Номинальная температура, °С | Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01А | 30 | 0.0502
02А | 30 | 0.0502
03А | 30 | 0.0502
04А | 30 | 0.0502
05А | 30 | 0.0502
06А | 30 | 0.0502

## 03 НкТЭЦ
КОНСТАНТЫ_КОТЛЫ
Код котла | Номинальная температура, °С | Поправка к КПД на ∆tХВ, %
08А | 30 | 0.06
09А | 30 | 0.06
10А | 30 | 0.06
11А | 30 | 0.06
12А | 30 | 0.06
13А | 30 | 0.06
14А | 30 | 0.06
15А | 30 | 0.06
16А | 30 | 0.06

## 04 КрТЭЦ-1
КОНСТАНТЫ_КОТЛЫ
Код котла | Номинальная температура, °С | Поправка к КПД на ∆tХВ, %
04А | 40 | 0.058
05А | 40 | 0.059
06А | 40 | 0.061
07А | 40 | 0.061
08А | 40 | 0.063
09А | 40 | 0.063
10А | 40 | 0.063
11А | 40 | 0.063
12А | 40 | 0.063
13А | 40 | 0.063
14А | 40 | 0.063
15А | 40 | 0.063
16А | 40 | 0.063
17А | 40 | 0.071
18А | 40 | 0.058
19А | 40 | 0.06
20А | 40 | 0.06

## 05 КемГРЭС
КОНСТАНТЫ_КОТЛЫ
Код котла | Номинальная температура, °С | Поправка к КПД на ∆tХВ, %
03 | 30 | 0.061
04 | 30 | 0.046
10 | 30 | 0.046
11 | 30 | 0.049
12 | 30 | 0.049
13 | 30 | 0.045
14 | 30 | 0.045
15 | 30 | 0.049
16 | 30 | 0.053

## 06 БарТЭЦ-2
КОНСТАНТЫ_КОТЛЫ
Код котла | Номинальная температура, °С | Поправка к КПД на ∆tХВ, %
06А | 30 | 0.0519
07А | 30 | 0.0519
09А | 30 | 0.0461
10А | 30 | 0.053
11А | 30 | 0.053
12А | 30 | 0.053
13А | 30 | 0.0519
14А | 30 | 0.0519
15А | 30 | 0.0519
16А | 30 | 0.0519
17А | 30 | 0.0519
18А | 30 | 0.0519

## 07 БарТЭЦ-3
КОНСТАНТЫ_КОТЛЫ
Код котла | Номинальная температура, °С | Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01А | 30 | 0.0484
02А | 30 | 0.0484
03А | 30 | 0.0484
04А | 30 | 0.0484
05А | 30 | 0.0484

## 08 АбТЭЦ
КОНСТАНТЫ_КОТЛЫ
Код котла | Номинальная температура, °С | Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01А | 30 | 0.0544
02А | 30 | 0.0544
03А | 30 | 0.0536
04А | 30 | 0.0481
05А | 30 | 0.0563

## 09 ТуГРЭС
КОНСТАНТЫ_КОТЛЫ
Код котла | Номинальная температура, °С | Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01А | 35 | 0.051
02А | 35 | 0.051
03А | 35 | 0.051
04А | 35 | 0.051
05А | 35 | 0.051
06А | 35 | 0.051
07А | 35 | 0.057
08А | 35 | 0.057
09А | 35 | 0.057
10А | 35 | 0.057
11А | 35 | 0.053
12А | 35 | 0.053
13А | 35 | 0.053
13Б | 35 | 0.053
14А | 35 | 0.053
14Б | 35 | 0.053

## 10 МинТЭЦ
КОНСТАНТЫ_КОТЛЫ
Код котла | Номинальная температура, °С | Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01А | 10 | 0.0505

## 12 КрТЭЦ-3
КОНСТАНТЫ_КОТЛЫ
Код котла | Номинальная температура, °С | Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01А | 30 | 0.0526

## 13 КанТЭЦ
КОНСТАНТЫ_КОТЛЫ
Код котла | Номинальная температура, °С | Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01А | 40 | 0.0584
02А | 40 | 0.0584
03А | 30 | 0.0564
04А | 30 | 0.0564
05А | 30 | 0.0564
06А | 30 | 0.0594
07А | 30 | 0.0594

## 14 КемТЭЦ
КОНСТАНТЫ_КОТЛЫ
Код котла | Номинальная температура, °С | Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01А | 30 | 0.049
05А | 30 | 0.048
08А | 30 | 0.048
09А | 30 | 0.048
10А | 30 | 0.047
11А | 30 | 0.047

## 15 БелГРЭС
КОНСТАНТЫ_КОТЛЫ
Код котла | Номинальная температура, °С | Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01А | 30 | 0.054173
01Б | 30 | 0.054173
02А | 30 | 0.054173
02Б | 30 | 0.054173
03А | 30 | 0.054592
03Б | 30 | 0.054592
04А | 30 | 0.051822
04Б | 30 | 0.051822
05А | 30 | 0.054592
05Б | 30 | 0.054592
06А | 30 | 0.051822
06Б | 30 | 0.051822

## 17 НТЭЦ-2
КОНСТАНТЫ_КОТЛЫ
Код котла | Номинальная температура, °С | Поправка к КПД на ∆tХВ, %
04А | 30 | 0.088
05А | 30 | 0.088
06А | 30 | 0.088
07А | 30 | 0.093
08А | 30 | 0.092
09А | 30 | 0.091
10А | 30 | 0.091

## 18 НТЭЦ-3
КОНСТАНТЫ_КОТЛЫ
Код котла | Номинальная температура, °С | Поправка к КПД на ∆tХВ, %
07А | 30 | 0.052
08А | 30 | 0.052
09А | 30 | 0.052
10А | 30 | 0.052
11А | 30 | 0.052
12А | 30 | 0.052
13А | 30 | 0.052
14А | 30 | 0.052

## 19 НТЭЦ-4
КОНСТАНТЫ_КОТЛЫ
Код котла | Номинальная температура, °С | Поправка к КПД на ∆tХВ, %
05А | 30 | 0.048
06А | 30 | 0.048
07А | 30 | 0.048
08А | 30 | 0.048
09А | 30 | 0.052
10А | 30 | 0.052
11А | 30 | 0.052
12А | 30 | 0.052

## 20 НТЭЦ-5
КОНСТАНТЫ_КОТЛЫ
Код котла | Номинальная температура, °С | Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01А | 30 | 0.051
02А | 30 | 0.051
03А | 30 | 0.051
04А | 30 | 0.051
05А | 30 | 0.051
06А | 30 | 0.052

## 21 БбТЭЦ
КОНСТАНТЫ_КОТЛЫ
Код котла | Номинальная температура, °С | Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01А | 30 | 0.0558
02А | 30 | 0.0558
03А | 30 | 0.0558
04А | 30 | 0.0558
05А | 30 | 0.047

## 22 БиТЭЦ
КОНСТАНТЫ_КОТЛЫ
Код котла | Номинальная температура, °С | Поправка к КПД на ∆tХВ, %
07А | 30 | 0.056
10А | 30 | 0.056
11А | 30 | 0.056
12А | 30 | 0.056
13А | 30 | 0.056
14А | 30 | 0.06
15А | 30 | 0.06
16А | 30 | 0.06

## 24 КрГРЭС-2
КОНСТАНТЫ_КОТЛЫ
Код котла | Номинальная температура, °С | Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01А | 30 | 0.059263
01Б | 30 | 0.059263
02А | 30 | 0.059263
02Б | 30 | 0.059263
03А | 30 | 0.059263
03Б | 30 | 0.059263
04А | 30 | 0.062082
04Б | 30 | 0.062082
05А | 30 | 0.059263
05Б | 30 | 0.059263
06А | 30 | 0.059263
06Б | 30 | 0.059263
07А | 30 | 0.059263
07Б | 30 | 0.059263
08А | 30 | 0.051281
08Б | 30 | 0.051281
09А | 30 | 0.048604
09Б | 30 | 0.048604
10А | 30 | 0.049
10Б | 30 | 0.049

## 25 РефГРЭС
КОНСТАНТЫ_КОТЛЫ
Код котла | Номинальная температура, °С | Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01А | 30 | 0.057
01Б | 30 | 0.057
02А | 30 | 0.057
02Б | 30 | 0.057
03А | 30 | 0.057
03Б | 30 | 0.057
04А | 30 | 0.055
04Б | 30 | 0.055
05А | 30 | 0.052
05Б | 30 | 0.052
06А | 30 | 0.057
06Б | 30 | 0.057
07А | 30 | 0.054
08А | 30 | 0.056
09А | 30 | 0.05
10А | 30 | 0.05

## 26 ПрГРЭС
КОНСТАНТЫ_КОТЛЫ
Код котла | Номинальная температура, °С | Поправка к КПД на ∆tХВ, %
01А | 30 | 0.056
01Б | 30 | 0.056
02А | 30 | 0.052
02Б | 30 | 0.052
03А | 30 | 0.052
03Б | 30 | 0.052
04А | 30 | 0.052
04Б | 30 | 0.052
05А | 30 | 0.05
06А | 30 | 0.049
07А | 30 | 0.049
08А | 30 | 0.05
09А | 30 | 0.05